## Orçamento Analítico
|  | Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO BLOCO VII |  |  | SINAPI - 09/2017 - Mato Grosso ORSE - 07/2017 - Sergipe CPOS - 07/2017 - São Paulo |  | 24,5% |  | 0,0% - Não Desonerada
Planilha Orçamentária Analítica
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Etapa | 1 |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 7.932,06
Composição | 1.1 | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 20,0 | 123,17 | 2.463,40
Composição Auxiliar |  | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 20,0 | 15,13 | 302.6
Composição Auxiliar |  | 5705 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 20,0 | 10,99 | 219.8
Composição Auxiliar |  | 53797 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 20,0 | 88,39 | 1767.8
Composição Auxiliar |  | 89264 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 20,0 | 5,86 | 117.2
Composição Auxiliar |  | 89265 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 20,0 | 2,33 | 46.6
Composição Auxiliar |  | 89266 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 20,0 | 0,47 | 9.4
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 603,53
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3.067,00
Composição | 1.2 | COMP. 102 | PRÓPRIO | RETIRADA E TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO BLOCO VII COM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | SERV | 1,0 | 3.907,68 | 3.907,68
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 120,0 | 15,26 | 1831.2
Composição Auxiliar |  | 53827 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 24,0 | 86,52 | 2076.48
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 957,38
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4.865,06
Etapa | 2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 8.320,52 | ok
Composição | 2.1 | COMP. 106 | PRÓPRIO | TAPUME EM LONA BRANCA FIXADO COM CAIBROS E RIPÕES ALTURA DE 2,20 METROS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 130,0 | 25,70 | 3.341,00
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 84,5 | 18,84 | 1589.78
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 84,5 | 15,32 | 1292.75
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL |  | KG | 6,513 | 8,13 | 52.88
Insumo da Composição |  | 00020212 | SINAPI | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MATERIAL |  | M | 42,9 | 5,29 | 226.63
Insumo da Composição |  | 00020205 | SINAPI | RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MATERIAL |  | M | 131,3 | 0,86 | 112.76
Insumo da Composição |  | 14485-AM | PRÓPRIO | LONA BRANCA 200 MICRAS | MATERIAL |  | M² | 130,0 | 0,51 | 66.21
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 818,55
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4.160,00
Composição | 2.2 | ALX55 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CONTAINER DIMENSÃO (6,30 C X 2,30 L) M PARA ALMOXARIFADO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | MÊS | 3,0 | 592,45 | 1.777,35
Insumo da Composição |  | AL10 | PRÓPRIO | ALUGUEL DE CONTAINER DIMENSÃO (6,00 C X 2,30) M PARA ALMOXARIFADO | ALUGUEL |  | MÊS | 3,0 | 592,45 | 1777.35
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 435,45
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.212,80
Composição | 2.3 | 02.02.140 | CPOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 2,02 |  | unxmês | 3,0 | 521,48 | 1.564,44
Insumo da Composição |  | B.01.000.010101 | CPOS | AJUDANTE GERAL | MÃO DE OBRA |  | h | 3,96 | 14,51 | 57.46
Insumo da Composição |  | B.01.000.010115 | CPOS | ELETRICISTA | MÃO DE OBRA |  | h | 2,97 | 20,13 | 59.78
Insumo da Composição |  | B.01.000.010116 | CPOS | AJUDANTE ELETRICISTA | MÃO DE OBRA |  | h | 3,96 | 14,19 | 56.19
Insumo da Composição |  | B.01.000.010118 | CPOS | ENCANADOR | MÃO DE OBRA |  | h | 2,97 | 21,84 | 64.86
Insumo da Composição |  | B.01.000.010119 | CPOS | AJUDANTE DE ENCANADOR | MÃO DE OBRA |  | h | 3,96 | 14,19 | 56.19
Insumo da Composição |  | A.12.000.021098 | CPOS | CONTAINER SANITÁRIO, MÓDULO AÇO GALVANIZADO, 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS/CALHA E 2 MICTÓRIOS/CALHA, 4 PONTOS PARA CHUVEIRO, PISO IMPERMEÁVEL E ANTI-DERRAPANTE | MATERIAL |  | unxmês | 3,0 | 423,33 | 1269.95
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 383,29
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.947,72
Etapa | 3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 113.642,95
Composição | 3.1 | 001X | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 3,0 | 10.507,60 | 31.522,80
Insumo da Composição |  | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | MÃO DE OBRA |  | H | 240,0 | 81,83 | 19639.2
Insumo da Composição |  | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 360,0 | 18,90 | 6804
Insumo da Composição |  | 00000253 | SINAPI | ALMOXARIFE | MÃO DE OBRA |  | H | 360,0 | 14,11 | 5079.6
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 7.723,09
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 39.245,88
Composição | 3.2 | APS18 | PRÓPRIO | PCMAT | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | TX | 1,0 | 2.290,11 | 2.290,11
Insumo da Composição |  | ALQJ | PRÓPRIO | PCMAT | TAXAS |  | TX | 1,0 | 2.290,11 | 2290.11
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 561,08
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.851,19
Composição | 3.3 | APS19 | PRÓPRIO | PCMSO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | TX | 1,0 | 390,64 | 390,64
Insumo da Composição |  | ALQK | PRÓPRIO | PCMSO | TAXAS |  | TX | 1,0 | 390,64 | 390.64
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 95,71
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 486,35
Insumo | 3.4 | 14485-X | PRÓPRIO | REFEIÇÃO - ALMOÇO HSPC | ADMINISTRAÇÃO | UND | 1800,0 | 15,00 | 18,68 | 33.624,00
Composição | 3.5 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 3,0 | 422,90 | 1.268,70
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,0 | 15,26 | 91.56
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0 | 18,84 | 56.52
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,03 | 247,13 | 7.41
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MATERIAL |  | M | 12,0 | 4,33 | 51.96
Insumo da Composição |  | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MATERIAL |  | m² | 3,0 | 350,00 | 1049.99
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0,33 | 8,13 | 2.68
Insumo da Composição |  | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MATERIAL |  | M | 3,0 | 2,86 | 8.58
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 310,83
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.579,53
Composição | 3.6 | COMP. 191 | PRÓPRIO | HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) PESSOAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 180,0 | 160,00 | 28.800,00
Insumo da Composição |  | 2 | PRÓPRIO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE OPERÁRIOS | SERVIÇOS |  | DIARIA | 180,0 | 160,00 | 28800
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 7.056,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 35.856,00
Etapa | 4 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 37.028,58
Composição | 4.1 | COMP. 43 | PRÓPRIO | RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 170,0 | 15,26 | 2.594,20
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 170,0 | 15,26 | 2594.2
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 635,58
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3.230,00
Composição | 4.2 | 85406 | SINAPI | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 501,0 | 42,88 | 21.482,88
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 125,25 | 18,95 | 2373.07
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1252,5 | 15,26 | 19109.81
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 5.263,31
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 26.748,39
Composição | 4.3 | 18 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  | m² | 95,0 | 10,13 | 962,35
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | h | 66,5 | 2,36 | 156.74
Composição Auxiliar |  | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | h | 6,65 | 2,29 | 15.21
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | MÃO DE OBRA |  | H | 6,65 | 14,11 | 93.71
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | MÃO DE OBRA |  | H | 66,5 | 10,49 | 696.69
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 235,78
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.197,95
Composição | 4.5 | 85416 | SINAPI | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 120,0 | 12,42 | 1.490,40
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 42,0 | 19,63 | 824.13
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 42,0 | 15,87 | 666.27
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 365,15
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.855,20
Composição | 4.6 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 24,0 | 17,33 | 415,92
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,0 | 15,26 | 183.07
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,0 | 19,41 | 232.85
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 101,90
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 517,92
Composição | 4.7 | 10971 | ORSE | REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  | m | 16,2 | 3,90 | 63,18
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | h | 4,374 | 2,36 | 10.29
Composição Auxiliar |  | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | h | 0,4374 | 2,29 | 1
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | MÃO DE OBRA |  | H | 0,4374 | 14,11 | 6.15
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | MÃO DE OBRA |  | H | 4,374 | 10,49 | 45.74
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 15,48
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 78,73
Composição | 4.9 | 84152 | SINAPI | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 2,0 | 291,63 | 583,26
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,4 | 18,95 | 64.43
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 34,0 | 15,26 | 518.83
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 142,90
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 726,16
Composição | 4.10 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 120,0 | 9,80 | 1.176,00
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,4 | 15,70 | 131.69
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 53,88 | 19,41 | 1044.31
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 288,12
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.464,00
Composição | 4.10 | 8387 | ORSE | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  | m² | 20,0 | 15,30 | 306,00
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | h | 20,0 | 2,36 | 47.17
Composição Auxiliar |  | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | h | 3,0 | 2,29 | 6.87
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | MÃO DE OBRA |  | H | 3,0 | 14,11 | 42.3
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | MÃO DE OBRA |  | H | 20,0 | 10,49 | 209.66
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 74,97
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 381,00
Composição | 4.11 | 85372 | SINAPI | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 105,0 | 2,28 | 239,40
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15,75 | 15,26 | 239.4
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 58,65
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 298,20
Composição | 4.12 | COMP. 207 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE PAINEL DE PAREDE EM COMPENSADO | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 93,0 | 4,59 | 426,87
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 27,9 | 15,32 | 426.87
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 104,58
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 531,03
Etapa | 5 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 5.350,00
Composição | 5.1 | COMP. 73 | PRÓPRIO | REQUADRO DE ESQUADRIAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO 1: 3 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 170,0 | 22,51 | 3.826,70
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 127,5 | 18,95 | 2413.86
Composição Auxiliar |  | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 85,0 | 14,99 | 1272.96
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | m³ | 0,425 | 60,00 | 25.48
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 164,9 | 0,48 | 79.08
Insumo da Composição |  | 00000124 | SINAPI | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS | MATERIAL |  | L | 3,4 | 10,40 | 35.33
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 937,54
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4.763,40
Composição | 5.2 | COMP. 83 | PRÓPRIO | FECHAMENTO EM ALVENARIA DOS VÃOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 5,0 | 94,23 | 471,15
Composição Auxiliar |  | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 5,0 | 65,80 | 329
Composição Auxiliar |  | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 5,0 | 28,43 | 142.15
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 115,43
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 586,60
Etapa | 6 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [5 empty] | 67.341,10
Composição | 6.1 | COMP. 84 | PRÓPRIO | PISO PORCELANATO 60X60CM TRAVERTINO NAVONA COR BIANCO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPOXI | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 105,0 | 109,17 | 11.462,85
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 46,2 | 17,58 | 812.08
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 21,0 | 15,26 | 320.41
Insumo da Composição |  | ALPT | PRÓPRIO | PORCELANATO 60X60CM TRAVERTINO NAVONA COR BIANCO | MATERIAL |  | M² | 105,0 | 74,90 | 7863.37
Insumo da Composição |  | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MATERIAL |  | KG | 905,1 | 1,85 | 1674.19
Insumo da Composição |  | 00037398 | SINAPI | REJUNTE EPOXI COR | MATERIAL |  | KG | 11,55 | 68,65 | 792.79
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2.808,40
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 14.271,60
Composição | 6.2 | COMP. 85 | PRÓPRIO | AZULEJO PORTO BELLO GLACIER WHITE 30 X 60 RETIFICADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM EPOXI COR BRANCO | PISO - PISOS |  | M² | 550,0 | 77,50 | 42.625,00
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 242,0 | 17,58 | 4253.56
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 110,0 | 15,26 | 1678.28
Insumo da Composição |  | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MATERIAL |  | KG | 4741,0 | 1,85 | 8769.2
Insumo da Composição |  | ALX2.5 | PRÓPRIO | AZULEJO PORTO BELLO GLACIER WHITE 30 X 60 RET | MATERIAL |  | M² | 550,0 | 44,88 | 24679.35
Insumo da Composição |  | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | MATERIAL |  | KG | 60,5 | 53,64 | 3244.61
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 10.443,13
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 53.069,50
Etapa | 7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 43.581,89
Composição | 7.1 | ALX72 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLAFON LED SOBREPOR (40 X 40) CM DE 36W / 3000 A 3500 K - BIVOLT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNID | 24,0 | 242,00 | 5.808,00
Insumo da Composição |  | AL24 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLAFON LED SOBREPOR (40 X 40) CM DE 36W / 3000 A 3500 K - BIVOLT | MÃO DE OBRA |  | UNID | 24,0 | 242,00 | 5808
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.422,96
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7.230,96
Composição | 7.2 | ALX73 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLAFON LED EMBUTIR (30 X 30) CM DE 25W / 3000 A 3500 K - BIVOLT | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 48,0 | 82,95 | 3.981,60
Insumo da Composição |  | AL25 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLAFON LED EMBUTIR (30 X 30) CM DE 25W / 3000 A 3500 K - BIVOLT | MATERIAL |  | UNID | 48,0 | 82,95 | 3981.6
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 975,49
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4.956,96
Composição | 7.3 | ALX71 | PRÓPRIO | SPOT LED DE EMBUTIR COR BRANCO QUADRADO COM LAMPADA DICRÓICA LED DE 3W/3000 K - BIVOLT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNID | 48,0 | 25,11 | 1.205,28
Insumo da Composição |  | AL23 | PRÓPRIO | SPOT LED DE EMBUTIR COR BRANCO QUADRADO COM LAMPADA DICRÓICA LED DE 3W/3000 K - BIVOLT | MATERIAL |  | UNID | 48,0 | 25,11 | 1205.28
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 295,29
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.500,48
Composição | 7.4 | COMP. 87 | PRÓPRIO | REALOCAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO DA TV E ANTENA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 48,0 | 130,24 | 6.251,52
Composição Auxiliar |  | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 48,0 | 130,24 | 6251.52
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.531,62
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7.783,20
Composição | 7.6 | COMP. 200 | PRÓPRIO | CONJUNTO INTERRUPTOR E TOMADA 20A LINHA THESI | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | CJ | 24,0 | 67,01 | 1.608,24
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 15,87 | 114.25
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 19,63 | 141.31
Insumo da Composição |  | 14485-DT | PRÓPRIO | INTERRUPTOR SIMPLES LINHA THESI | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 16,38 | 393.06
Insumo da Composição |  | 14485-DQ | PRÓPRIO | PLACA 4X2 PARA 01 MODULO LINHA THESI UP M5P2 | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 6,88 | 165.1
Insumo da Composição |  | 14485-DS | PRÓPRIO | SUPORTE PLACA 4X2 LINHA THESI UP | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 2,21 | 53.03
Insumo da Composição |  | 14485-DW | PRÓPRIO | MODULO TOMADA 20A LINHA THESI | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 30,90 | 741.49
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 394,02
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.002,32
Composição | 7.6 | COMP. 203 | PRÓPRIO | TOMADA 10 A LINHA THESI | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | CJ | 168,0 | 41,69 | 7.003,92
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 50,4 | 15,87 | 799.66
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 50,4 | 19,63 | 989.11
Insumo da Composição |  | 14485-DV | PRÓPRIO | MODULO TOMADA 10 A LINHA THESI | MATERIAL |  | UND | 168,0 | 21,96 | 3688.4
Insumo da Composição |  | 14485-DS | PRÓPRIO | SUPORTE PLACA 4X2 LINHA THESI UP | MATERIAL |  | UND | 168,0 | 2,21 | 371.19
Insumo da Composição |  | 14485-DQ | PRÓPRIO | PLACA 4X2 PARA 01 MODULO LINHA THESI UP M5P2 | MATERIAL |  | UND | 168,0 | 6,88 | 1155.56
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.715,96
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 8.719,20
Composição | 7.7 | COMP. 89 | PRÓPRIO | SPOT LED INSTALADO SOBRE TRILHOS NO HALL DE ENTRADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 2,0 | 264,24 | 528,48
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 19,63 | 39.26
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 15,87 | 31.74
Insumo da Composição |  | 2275 | ORSE | TRILHO ELETRIFICADO DE 1M | MATERIAL |  | un | 2,0 | 53,00 | 106
Insumo da Composição |  | 8873 | ORSE | SPOT DE SOBREPOR ORIENTÁVEL, REF. 110/1 MCA DA CONCINCO OU SIMILAR | MATERIAL |  | un | 4,0 | 87,87 | 351.48
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 129,48
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 657,96
Composição | 7.7 | COMP. 201 | PRÓPRIO | INTERRUPTOR PARALELO LINHA THESI | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | CJ | 24,0 | 44,17 | 1.060,08
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 15,87 | 114.24
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 19,63 | 141.3
Insumo da Composição |  | 14485-DU | PRÓPRIO | INTERRUPTOR PARALELO LINHA THESI | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 24,44 | 586.43
Insumo da Composição |  | 14485-DQ | PRÓPRIO | PLACA 4X2 PARA 01 MODULO LINHA THESI UP M5P2 | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 6,88 | 165.08
Insumo da Composição |  | 14485-DS | PRÓPRIO | SUPORTE PLACA 4X2 LINHA THESI UP | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 2,21 | 53.03
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 259,72
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.319,76
Composição | 7.8 | COMP. 90 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA TIPO PENDENTE NO HALL DE ENTRADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 4,0 | 351,19 | 1.404,76
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,2 | 19,63 | 62.81
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,2 | 15,87 | 50.78
Insumo da Composição |  | 14485-Z | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PENDENTEBILBOQUEG1350X370MM PTO/CCO - PRETO | MATERIAL |  | und | 4,0 | 299,90 | 1199.57
Insumo da Composição |  | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | MATERIAL |  | UN | 4,0 | 22,90 | 91.6
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 344,17
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.748,92
Composição | 7.8 | COMP. 202 | PRÓPRIO | INTERRUPTOR SIMPLES LINHA THESI | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | CJ | 24,0 | 36,11 | 866,64
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 15,87 | 114.23
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 19,63 | 141.3
Insumo da Composição |  | 14485-DT | PRÓPRIO | INTERRUPTOR SIMPLES LINHA THESI | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 16,38 | 393.01
Insumo da Composição |  | 14485-DQ | PRÓPRIO | PLACA 4X2 PARA 01 MODULO LINHA THESI UP M5P2 | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 6,88 | 165.07
Insumo da Composição |  | 14485-DS | PRÓPRIO | SUPORTE PLACA 4X2 LINHA THESI UP | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 2,21 | 53.03
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 212,33
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.079,04
Composição | 7.9 | COMP. 91 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PENDENTE REDONDA - SOMENTE INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0 | 51,29 | 51,29
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8 | 19,63 | 15.7
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8 | 15,87 | 12.7
Insumo da Composição |  | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | MATERIAL |  | UN | 1,0 | 22,90 | 22.9
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 12,57
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 63,86
Composição | 7.10 | COMP. 97 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DE DPS EM QUADRO GERAL SENDO 3F+N | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 4,0 | 219,22 | 876,88
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 19,63 | 39.26
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 15,87 | 31.74
Insumo da Composição |  | 00039466 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | MATERIAL |  | UN | 16,0 | 50,37 | 805.88
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 214,84
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.091,72
Composição | 7.11 | COMP. 98 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL NOS QUADROS ELÉTRICOS DOS APARTAMENTOS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 24,0 | 116,78 | 2.802,72
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 19,63 | 141.33
Insumo da Composição |  | 3620 | ORSE | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR | MATERIAL |  | un | 24,0 | 110,90 | 2661.39
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 686,67
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3.489,36
Composição | 7.12 | COMP. 217 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DE KIT 6 ARANDELA EM ALUMÍNIO COR BRANCO G9 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | kit | 5,0 | 311,35 | 1.556,75
Composição Auxiliar |  | 88265 | SINAPI | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0 | 23,95 | 119.75
Insumo da Composição |  | 14485-EC | PRÓPRIO | KIT 06 ARANDELA SOBREPOR INTERNO/EXTERNO CORPO EM ALUMINIO COM LAMPADA LED G9 3000K / 127V - FACHO SUPERIOR INFERIOR | MATERIAL |  | KIT | 5,0 | 287,40 | 1437
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 381,40
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.938,15
Etapa | 8 |  |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS,VIDROS E ESPELHOS | [5 empty] | 170.720,55
Composição | 8.1 | APS15 | PRÓPRIO | CHUVEIRO ACQUAPLUS LINHA DECA DUCHA METÁLICO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 24,0 | 685,55 | 16.453,20
Insumo da Composição |  | 24 | PRÓPRIO | AJUDANTE | MÃO DE OBRA |  | H | 12,0 | 5,21 | 62.52
Insumo da Composição |  | 25 | PRÓPRIO | ENCANADOR | MÃO DE OBRA |  | H | 12,0 | 6,68 | 80.16
Insumo da Composição |  | 26 | PRÓPRIO | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCAVEIS, ROLO DE 50 M X 18 18MM | MATERIAL |  | M | 6,72 | 0,39 | 2.62
Insumo da Composição |  | ALQG | PRÓPRIO | CHUVEIRO DECA LINHA ACQUA PLUS | MATERIAL |  | UNID | 24,0 | 679,51 | 16307.9
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 4.031,03
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 20.484,24
Composição | 8.2 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 30,0 | 336,34 | 10.090,20
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,0 | 15,26 | 183.11
Composição Auxiliar |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 60,0 | 16,91 | 1014.56
Insumo da Composição |  | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MATERIAL |  | m² | 30,0 | 296,22 | 8886.26
Insumo da Composição |  | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MATERIAL |  | UN | 0,6 | 10,45 | 6.27
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2.472,10
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 12.562,20
Composição | 8.3 | 9502 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  | un | 24,0 | 247,14 | 5.931,36
Composição Auxiliar |  | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | h | 12,0 | 2,30 | 27.6
Insumo da Composição |  | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM | MATERIAL |  | m | 10,08 | 0,18 | 1.81
Insumo da Composição |  | 9832 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR | MATERIAL |  | un | 24,0 | 238,62 | 5726.75
Insumo da Composição |  | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | MÃO DE OBRA |  | H | 12,0 | 14,60 | 175.2
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.453,18
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7.384,56
Composição | 8.4 | 8436 | ORSE | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  | un | 96,0 | 36,21 | 3.476,16
Composição Auxiliar |  | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | h | 7,68 | 2,30 | 17.66
Insumo da Composição |  | 8781 | ORSE | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR | MATERIAL |  | un | 96,0 | 34,87 | 3346.41
Insumo da Composição |  | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | MÃO DE OBRA |  | H | 7,68 | 14,60 | 112.09
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 851,66
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4.327,68
Composição | 8.5 | COMP. 65 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA DECA LINK 1197, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 24,0 | 233,42 | 5.602,08
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,72 | 19,41 | 13.97
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,72 | 15,26 | 10.99
Insumo da Composição |  | 14485-U | PRÓPRIO | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO BICA BAIXA CROMADA DECA LINK 1197 | EQUIPAMENTO |  | UND | 24,0 | 156,41 | 3753.6
Insumo da Composição |  | 14485-V | PRÓPRIO | ENGATE FLEXÍVEL 40 CM CROMADO DECA | EQUIPAMENTO |  | UND | 24,0 | 75,90 | 1821.48
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0,7296 | 2,79 | 2.04
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.372,51
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 6.974,64
Composição | 8.6 | COMP. 64 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, LINHA MONTE CARLO, DECA, COR BRANCO, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 24,0 | 372,36 | 8.936,64
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18,72 | 19,41 | 363.33
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10,56 | 15,26 | 161.14
Insumo da Composição |  | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MATERIAL |  | UN | 24,0 | 1,35 | 32.4
Insumo da Composição |  | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | MATERIAL |  | KG | 3,5256 | 53,64 | 189.1
Insumo da Composição |  | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MATERIAL |  | UN | 48,0 | 9,87 | 473.73
Insumo da Composição |  | 14485-T | PRÓPRIO | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA LINHA MONTE CARLO AP 80.17 | EQUIPAMENTO |  | UND | 24,0 | 92,63 | 2222.98
Insumo da Composição |  | 14485-S | PRÓPRIO | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL MONTE CARLO DECA COR BRANCO P817 | EQUIPAMENTO |  | UND | 24,0 | 228,93 | 5493.97
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2.189,48
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 11.126,16
Composição | 8.7 | COMP. 75 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA OVAL COR BRANCA, FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, INCLUSIVE MASSA PLÁSTICA PARA COLAGEM E REINSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | und | 24,0 | 143,29 | 3.438,96
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 36,0 | 19,41 | 698.74
Composição Auxiliar |  | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 36,0 | 16,10 | 579.58
Insumo da Composição |  | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | MATERIAL |  | UN | 24,0 | 74,08 | 1777.86
Insumo da Composição |  | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MATERIAL |  | KG | 12,6504 | 30,26 | 382.79
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 842,55
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4.281,60
Composição | 8.8 | COMP. 96 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE BOXES DOS BANHEIROS EM VIDRO INCOLOR E PERFILADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 63,9 | 580,00 | 37.062,00
Insumo da Composição |  | 14485-AI | PRÓPRIO | BOXE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR # 8MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO NATURAL ANODIZADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | EQUIPAMENTO |  | M² | 63,9 | 580,00 | 37062
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 9.080,19
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 46.142,19
Composição | 8.9 | COMP. 100 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRAS DE CANTO EM METAL CROMADO - DECA 2072 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 24,0 | 371,27 | 8.910,48
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 19,41 | 139.75
Insumo da Composição |  | 14485-AJ | PRÓPRIO | SABONETEIRA DE CANTO METAL CROMADO DECA 2072 | EQUIPAMENTO |  | UND | 24,0 | 365,45 | 8770.73
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2.183,07
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 11.093,52
Composição | 8.10 | COMP. 101 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE BARRA DE APOIO DOS BANHEIROS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 24,0 | 197,91 | 4.749,84
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 19,41 | 139.75
Insumo da Composição |  | 14485-AK | PRÓPRIO | BARRA DE APOIO METAL CROMADO DE 60 CM DECA 2077 | EQUIPAMENTO |  | UND | 24,0 | 192,09 | 4610.09
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.163,71
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 5.913,60
Composição | 8.11 | COMP. 103 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DAS GRELHAS CONVENCIONAIS DE RALOS POR GRELHAS DE AÇO INOX COM SISTEMA DE ABRE E FECHA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 24,0 | 44,46 | 1.067,04
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,8 | 19,41 | 93.16
Insumo da Composição |  | 7269 | ORSE | GRELHA P/RALO EM INOX, REDONDA, D=15CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR | MATERIAL |  | un | 24,0 | 23,75 | 569.97
Insumo da Composição |  | 7267 | ORSE | GRELHA P/RALO EM INOX, QUADRADA, 10X10CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR | MATERIAL |  | un | 24,0 | 16,83 | 403.9
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 261,42
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.328,40
Composição | 8.12 | COMP. 104 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA CONVENCIONAL POR PAPELEIRA DECA SLIM 2020 CROMADO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 24,0 | 336,04 | 8.064,96
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,8 | 19,41 | 93.17
Insumo da Composição |  | 14485-AL | PRÓPRIO | PAPELEIRA DECA SLIM 2020 CROMADA | MATERIAL |  | UND | 24,0 | 332,16 | 7971.79
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.975,92
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 10.040,88
Composição | 8.13 | COMP. 211 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE TOALHEIRO COM BARRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 24,0 | 547,39 | 13.137,36
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,2 | 19,41 | 139.75
Insumo da Composição |  | 14485-EA | PRÓPRIO | TOALHEIRO DECA HOTEL COM BARRA 2073.C | MATERIAL |  | 1 | 24,0 | 541,57 | 12997.61
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 3.218,65
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 16.356,00
Composição | 8.14 | 11736 | ORSE | BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E = 2CM | CONVERSÃO INFOWORCA |  | m² | 16,5 | 301,24 | 4.970,46
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | h | 16,5 | 2,36 | 38.94
Composição Auxiliar |  | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | h | 16,5 | 2,29 | 37.78
Insumo da Composição |  | 3116 | ORSE | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M | MATERIAL |  | m | 9,9 | 7,08 | 70.09
Insumo da Composição |  | 12602 | ORSE | TAMPO PARA BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM | MATERIAL |  | m² | 16,5 | 267,75 | 4417.76
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | MÃO DE OBRA |  | H | 16,5 | 14,11 | 232.81
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | MÃO DE OBRA |  | H | 16,5 | 10,49 | 173.08
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.217,76
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 6.188,16
Composição | 8.15 | COMP. 92 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DE VÁLVULA HIDRA, INCLUSIVE ACABAMENTO CROMADO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UND | 24,0 | 123,35 | 2.960,40
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,0 | 19,41 | 232.91
Insumo da Composição |  | 77 | ORSE | ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA CROMADO REF.4900 DECA OU SIMILAR | MATERIAL |  | un | 24,0 | 76,29 | 1830.89
Insumo da Composição |  | 14485-AA | PRÓPRIO | REPARO VÁLVULA HYDRA | EQUIPAMENTO |  | UND | 24,0 | 37,36 | 896.6
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 725,30
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3.685,68
Composição | 8.16 | COMP. 93 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES METÁLICOS | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UND | 24,0 | 94,75 | 2.274,00
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,0 | 19,41 | 232.91
Insumo da Composição |  | 2014 | ORSE | SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO, DECA REF.1680C 1 X 1 1/2 OU SIMILAR | MATERIAL |  | un | 24,0 | 85,05 | 2041.09
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 557,13
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.831,04
Etapa | 9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 1.836,00
Composição | 9.1 | COMP. 76 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DECA DE CUBA DE LOUÇA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 24,0 | 24,97 | 599,28
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,08 | 19,41 | 79.14
Composição Auxiliar |  | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 16,10 | 19.31
Insumo da Composição |  | 00038643 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | MATERIAL |  | UN | 24,0 | 20,77 | 498.15
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0,96 | 2,79 | 2.68
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 146,82
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 746,16
Composição | 9.2 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 24,0 | 24,57 | 589,68
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 15,26 | 18.3
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,6 | 19,41 | 69.84
Insumo da Composição |  | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | MATERIAL |  | UN | 24,0 | 20,86 | 500.37
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0,42 | 2,79 | 1.17
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 144,47
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 734,16
Composição | 9.5 | COMP. 212 | PRÓPRIO | ADEQUAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 12,0 | 23,81 | 285,72
Composição Auxiliar |  | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 6,0 | 9,80 | 58.71
Composição Auxiliar |  | 87368 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,12 | 429,32 | 51.44
Composição Auxiliar |  | 73899/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 0,12 | 85,77 | 10.28
Insumo da Composição |  | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | MÃO DE OBRA |  | H | 3,36 | 14,60 | 48.98
Insumo da Composição |  | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | MÃO DE OBRA |  | H | 3,36 | 10,95 | 36.74
Insumo da Composição |  | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 12,0 | 1,81 | 21.69
Insumo da Composição |  | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 24,0 | 1,10 | 26.36
Insumo da Composição |  | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MATERIAL |  | M | 6,0 | 2,71 | 16.24
Insumo da Composição |  | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | MATERIAL |  | UN | 0,54 | 12,67 | 6.83
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0,216 | 39,22 | 8.46
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 70,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 355,68
Etapa | 10 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 7.906,80
Composição | 10.1 | COMP. 95 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE LINHA DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO EM TUBO PVC MS Ø 32 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 12,0 | 315,82 | 3.789,84
Composição Auxiliar |  | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 120,0 | 9,80 | 1176
Composição Auxiliar |  | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 120,0 | 9,67 | 1160.4
Insumo da Composição |  | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MATERIAL |  | M | 120,0 | 6,52 | 782.4
Insumo da Composição |  | 00003501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 24,0 | 2,61 | 62.64
Insumo da Composição |  | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 12,0 | 1,42 | 17.04
Insumo da Composição |  | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MATERIAL |  | UN | 12,0 | 2,28 | 27.36
Insumo da Composição |  | 12184 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM POLAR | SERVIÇOS |  | un | 12,0 | 47,00 | 564
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 928,51
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4.718,40
Composição | 10.2 | COMP. 215 | PRÓPRIO | RETIRADA DE TUBULAÇÃO PVC EMBUTIDA EM ALVENARIA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m | 144,0 | 9,80 | 1.411,20
Composição Auxiliar |  | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 144,0 | 9,80 | 1411.2
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 345,74
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.756,80
Composição | 10.3 | COMP. 216 | PRÓPRIO | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 24,0 | 47,91 | 1.149,84
Composição Auxiliar |  | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 72,0 | 9,80 | 705.46
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9,6 | 18,95 | 181.88
Composição Auxiliar |  | 87368 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,36 | 429,32 | 154.52
Insumo da Composição |  | 00002556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | MATERIAL |  | UN | 24,0 | 1,35 | 32.39
Insumo da Composição |  | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | MATERIAL |  | M | 72,0 | 1,05 | 75.58
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 281,71
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.431,60
Etapa | 11 |  |  | FORROS E DIVISÓRIAS E SOLEIRAS | [5 empty] | 15.572,20
Composição | 11.1 | 9584 | ORSE | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM | SOLEIRAS E RODAPÉS |  | m | 16,2 | 73,08 | 1.183,90
Composição Auxiliar |  | 1906 | ORSE | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | ARGAMASSAS |  | m³ | 0,0324 | 260,20 | 8.43
Composição Auxiliar |  | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | h | 11,34 | 2,29 | 25.96
Insumo da Composição |  | 9846 | ORSE | SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO 22 X 3CM | MATERIAL |  | m | 16,2 | 61,09 | 989.52
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | MÃO DE OBRA |  | H | 11,34 | 14,11 | 159.98
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 290,05
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.473,88
Composição | 11.2 | COMP. 99 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PILAR E FUNDO FALSO COM PORTA DE CORRER PARA O HALL PARA OCULTAR PAINEL ELÉTRICO | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 13,0 | 62,52 | 812,76
Composição Auxiliar |  | 9084 | ORSE | PLACA CIMENTÍCIA E =8MM, DIMENSÕES: 1,20X2,00M, PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÉLICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | DIVERSOS |  | m² | 13,0 | 62,52 | 812.76
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 199,13
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.011,92
Composição | 11.3 | 10411 | ORSE | FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE - FORRO GYPSUM ESTRUTURADO, EM CHAPA GYPSUM DRYWALL, RT BR 12,5MM, DA GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | FORROS |  | m² | 120,0 | 61,54 | 7.384,80
Insumo da Composição |  | 11186 | ORSE | FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE - FORRO GYPSUM ESTRUTURADO, EM CHAPA GYPSUM DRYWALL, RT BR 12,5MM, DA GYPSUM OU SIMILAR | SERVIÇOS |  | m² | 120,0 | 61,54 | 7384.8
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.809,28
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 9.194,40
Composição | 11.4 | 9084 | ORSE | PLACA CIMENTÍCIA E =8MM, DIMENSÕES: 1,20X2,00M, PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÉLICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | DIVERSOS |  | m² | 50,0 | 62,52 | 3.126,00
Insumo da Composição |  | 9370 | ORSE | PLACA CIMENTÍCIA E =8MM, DIMENSÕES: 1,20X2,00M, PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÉLICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SERVIÇOS |  | m² | 50,0 | 62,52 | 3126
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 765,87
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3.892,00
Etapa | 12 |  |  | MARCENARIA | [5 empty] | 33.883,58
Composição | 12.1 | COMP. 81 | PRÓPRIO | PINTURA EM PORTA DE MADEIRA, CONTEMPLANDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ INTERIOR/EXTERIOR | PINT - PINTURAS |  | M² | 258,38 | 23,14 | 5.978,91
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 212,90512 | 18,87 | 4014.29
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 106,45256 | 15,26 | 1623.16
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 67,1788 | 1,39 | 93.3
Insumo da Composição |  | 00010478 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MATERIAL |  | L | 10,3352 | 24,03 | 248.16
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.464,83
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7.443,93
Composição | 12.2 | COMP. 82 | PRÓPRIO | PINTURA EM DECK DE MADEIRA, CONTEMPLANDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ INTERIOR/EXTERIOR | PINT - PINTURAS |  | M² | 199,0 | 28,57 | 5.685,43
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 163,976 | 18,87 | 3092.21
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 81,988 | 15,26 | 1250.32
Composição Auxiliar |  | 3963 | ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA | TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES |  | m² | 199,0 | 5,43 | 1079.87
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 51,74 | 1,39 | 71.87
Insumo da Composição |  | 00010478 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MATERIAL |  | L | 7,96 | 24,03 | 191.15
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.392,93
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7.078,43
Composição | 12.4 | COMP. 105 | PRÓPRIO | PINTURA DE ACABAMENTO EM VERNIZ COM DUAS DEMÃOS EM ALISARES DE ARMÁRIOS | PINT - PINTURAS |  | M² | 42,0 | 11,94 | 501,48
Composição Auxiliar |  | 2328 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA | OUTRAS PINTURAS |  | m² | 42,0 | 11,94 | 501.48
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 122,86
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 624,54
Composição | 12.4 | COMP. 199 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE ARMARIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 48,0 | 246,32 | 11.823,36
Composição Auxiliar |  | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 48,0 | 17,42 | 836.16
Insumo da Composição |  | 14485-AB | PRÓPRIO | PERFIL DE ALUMINIO SP0076L PUXADOR | EQUIPAMENTO |  | M | 102,24 | 34,16 | 3492.51
Insumo da Composição |  | 14485-AF | PRÓPRIO | KIT ROLDANA PORTA DE CORRER ROMETAL RO 654025 60 KG | EQUIPAMENTO |  | UND | 96,0 | 35,81 | 3437.75
Insumo da Composição |  | 14485-AG | PRÓPRIO | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4X16 | EQUIPAMENTO |  | UND | 1152,0 | 0,03 | 34.56
Insumo da Composição |  | 14485-AC | PRÓPRIO | PERFIL DE ALUMINIO TRILHO INFERIOR 14A | EQUIPAMENTO |  | M | 48,0 | 7,66 | 367.68
Insumo da Composição |  | 14485-AD | PRÓPRIO | PERFIL DE ALUMINIO TRILHO SUPERIOR 13B | EQUIPAMENTO |  | M | 48,0 | 15,00 | 720
Insumo da Composição |  | 00034665 | SINAPI | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MATERIAL |  | m² | 96,0 | 30,57 | 2934.71
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2.896,72
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 14.720,16
Composição | 12.5 | COMP. 205 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DE GANCHO DE REDE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 12,0 | 89,69 | 1.076,28
Composição Auxiliar |  | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,6 | 17,42 | 62.71
Insumo da Composição |  | 14485-DY | PRÓPRIO | GANCHO DE REDE | MATERIAL |  | PAR | 12,0 | 84,47 | 1013.57
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 263,69
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.339,92
Composição | 12.6 | 2328 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA | OUTRAS PINTURAS |  | m² | 180,0 | 11,94 | 2.149,20
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | h | 27,0 | 2,36 | 63.6
Composição Auxiliar |  | 10553 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR | PROVISÓRIOS |  | h | 54,0 | 2,41 | 129.9
Insumo da Composição |  | 2424 | ORSE | VERNIZ POLIURETANO | MATERIAL |  | l | 32,4 | 27,01 | 873.48
Insumo da Composição |  | 00004783 | SINAPI | PINTOR | MÃO DE OBRA |  | H | 54,0 | 14,11 | 760.51
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MATERIAL |  | L | 3,6 | 10,86 | 39.02
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | MÃO DE OBRA |  | H | 27,0 | 10,49 | 282.7
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 526,55
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.676,60
Etapa | 13 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 44.844,99
Composição | 13.1 | COMP. 77 | PRÓPRIO | PINTURA EM TETO COM TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE COM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR, EMASSAMENTO E LIXAMENTO | PINT - PINTURAS |  | m² | 593,0 | 16,61 | 9.849,73
Composição Auxiliar |  | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 177,9 | 19,93 | 3543.63
Composição Auxiliar |  | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 593,0 | 1,92 | 1137.94
Composição Auxiliar |  | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 593,0 | 8,72 | 5168.16
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2.413,18
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 12.263,24
Composição | 13.2 | COMP. 78 | PRÓPRIO | PINTURA INTERNA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA ESPUMA GELADA COM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR, EMASSAMENTO E LIXAMENTO | PINT - PINTURAS |  | M² | 1228,0 | 12,06 | 14.809,68
Composição Auxiliar |  | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 368,4 | 11,10 | 4089.24
Composição Auxiliar |  | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1228,0 | 1,62 | 1989.36
Composição Auxiliar |  | 88493 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1228,0 | 7,11 | 8731.08
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 3.628,37
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 18.432,28
Composição | 13.3 | COMP. 79 | PRÓPRIO | PINTURA EXTERNA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA PÃO DE MINUTO COM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR, EMASSAMENTO E LIXAMENTO | PINT - PINTURAS |  | M² | 472,0 | 12,06 | 5.692,32
Composição Auxiliar |  | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 141,6 | 11,10 | 1571.76
Composição Auxiliar |  | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 472,0 | 1,62 | 764.64
Composição Auxiliar |  | 88493 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 472,0 | 7,11 | 3355.92
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.394,62
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7.084,72
Composição | 13.5 | 88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 367,0 | 15,46 | 5.673,82
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23,855 | 15,26 | 363.75
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 95,42 | 18,87 | 1799.2
Insumo da Composição |  | 00038877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | MATERIAL |  | KG | 711,246 | 4,94 | 3510.87
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1.390,09
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7.064,75
Etapa | 14 |  |  | INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO | [5 empty] | 7.726,06
Composição | 14.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 22,0 | 60,36 | 1.327,92
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 87,032 | 15,26 | 1327.92
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 325,34
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.653,30
Composição | 14.2 | 3771 | ORSE | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  | m | 140,0 | 13,59 | 1.902,60
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | h | 63,0 | 2,36 | 148.59
Insumo da Composição |  | 00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | MATERIAL |  | M | 142,1 | 7,70 | 1093.53
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | MÃO DE OBRA |  | H | 63,0 | 10,49 | 660.48
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 466,14
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.368,80
Composição | 14.3 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 22,0 | 45,78 | 1.007,16
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 66,0 | 15,26 | 1007.16
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 246,75
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.254,00
Composição | 14.4 | 85184 | SINAPI | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 42,0 | 3,81 | 160,02
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10,5 | 15,26 | 160.02
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 39,20
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 199,08
Composição | 14.5 | 85182 | SINAPI | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 42,0 | 2,44 | 102,48
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,72 | 15,26 | 102.48
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 25,11
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 127,68
Composição | 14.6 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 5,0 | 341,08 | 1.705,40
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 25,05 | 18,95 | 474.65
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 44,05 | 15,26 | 672.14
Insumo da Composição |  | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MATERIAL |  | KG | 6,3 | 4,17 | 26.27
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | m³ | 0,0621 | 60,00 | 3.73
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | m³ | 0,75 | 60,00 | 45
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MATERIAL |  | KG | 55,0 | 0,54 | 29.7
Insumo da Composição |  | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MATERIAL |  | m² | 0,6 | 24,11 | 14.46
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 173,45 | 0,48 | 83.25
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | m³ | 0,0657 | 49,70 | 3.26
Insumo da Composição |  | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | m³ | 0,06 | 49,70 | 2.98
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MATERIAL |  | UN | 1000,0 | 0,35 | 349.97
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 417,82
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.123,20
Etapa | 15 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 411.48
Composição | 15.1 | 006V | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE RESTO DE OBRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.19 | 14.07 | 330.51
Composição Auxiliar |  | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.19 | 14,07 | 330.51
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 80.9749
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 411.4849
[5 empty] | Total sem BDI |  | 454697.8
[5 empty] | Total Geral |  | 566098.761