## BDI
Empresa Projetista: |  |  | Cliente:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
33.469.164/0330-44
Av. Filinto Muller, 218, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT
OBRA/SERVIÇO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DO RECANTO DO PESCADOR EM PISO DRENANTE
END.: | [5 empty] | BDI: | 24.5% | DATA BASE: |  | 2017-11-01
BDI PROPOSTO
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
|  | ITEM |  | FAIXA |  |  |  |  | % APLICADO
|  | A - Administração Central |  | 3,8% a 4,67% |  |  |  |  | 4%
|  | B - Custos Financeiros |  | 0,5% a 1,50% |  |  |  |  | 0.6%
|  | C - Seguros |  | 0% a 0,42% |  |  |  |  | 0.23%
|  | D - Riscos |  | 0% a 0,5% |  |  |  |  | 0.4%
|  | E - Garantias Contratuais |  | 0% a 0,42% |  |  |  |  | 0.23%
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
|  | ITEM |  | FAIXA |  |  |  |  | % APLICADO
|  | F - Lucro Operacional |  | 3,83% a 9,00% |  |  |  |  | 9%
TRIBUTOS
|  | ITEM |  | FAIXA |  |  |  |  | % APLICADO
|  | G - PIS |  | 0.65% |  |  |  |  | 0.65%
|  | H - COFINS |  | 3% |  |  |  |  | 3%
|  | I - ISSQN |  | 2,50% a 5% |  |  |  |  | 4%
|  | BDI (%) | [6 empty] | 24.5%
PV = Preço de Venda CD = Custo Direto BDI conforme Acordão ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

## ENCARGOS
Empresa Projetista: |  |  |  | Cliente:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
33.469.164/0330-44
Av. Filinto Muller, 218, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT
OBRA/SERVIÇO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DO RECANTO DO PESCADOR EM PISO DRENANTE
END.: | [5 empty] | ENC. | 76.27% |  | DATA BASE: |  | 2017-11-01
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MÊS - PADRÃO
|  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | GRUPO A |  | GRUPO B |  | GRUPO C |  | GRUPO D
|  | A1 | INSS |  |  | 3%
|  | A2 | SESI |  |  | 1.5%
|  | A3 | SENAI |  |  | 1%
|  | A4 | INCRA |  |  | 0.2%
|  | A5 | SEBRAE |  |  | 0.6%
|  | A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  |  | 2.5%
|  | A8 | FGTS |  |  | 8.5%
|  | A9 | SECONCI |  |  | 1%
|  | A8 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |  |  | 20%
|  | B4 | 13º SALÁRIO |  |  |  |  | 8.22%
|  | C1 | AVISO PRÉDIO INDENIZADO | [6 empty] | 10.2%
|  | C2 | FÉRIAS INDENIZADAS +1/3 | [6 empty] | 10.93%
|  | C3 | DEPÓSITO RESCIÇÃO SEM JUSTA CAUSA | [6 empty] | 4.6%
|  | D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B | [8 empty] | 3.15%
|  | D2 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO + REINCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | [8 empty] | 0.87%
|  | SUBTOTAIS |  |  |  | 38.3% |  | 8.22% |  | 25.73% |  | 4.02%
|  | TOTAL GERAL | [9 empty] | 76.27%

## MATERIAIS (hidden)
Empresa Projetista: Cliente:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
33.469.164/0330-44
Av. Filinto Muller, 218, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT
OBRA/SERVIÇO
OBRA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA PARA ATENDIMENTO DO SESC SERRA AZUL
END.: MT- 241, Sesc Serra Azul, zona Rural, Rosário Oeste/MT |  | #REF! | #REF!
LISTA DE MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO MÉDIO
1 | ABRAÇADEIRA NYLON 380X7,8MM PT | PÇ | #REF!
2 | ABRAÇADEIRA NYLON 200X4,8MM PT | PÇ | #REF!
3 | ALÇA PREFORMADA CONTRA POSTE CABO AÇO 1/4" 1219MM | PÇ | #REF!
4 | ALÇA PREFORMADA ESTAI ÂNCORA CABO AÇO 1/4" 635MM | PÇ | #REF!
5 | ALÇA PREFORMADA CONTRA POSTE CABO AÇO 5/16" 1524MM | PÇ | #REF!
6 | ALÇA PREFORMADA ESTAI ÂNCORA CABO AÇO 5/16" 787MM | PÇ | #REF!
7 | ALÇA PREFORMADA P/CABO DE AÇO DE 9,5MM(3/8"), LARANJA | PÇ | #REF!
8 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO 4 AWG CA-CAA | PÇ | #REF!
9 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO 2 AWG CA-CAA | PÇ | #REF!
10 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO 1/0 AWG CA-CA | PÇ | #REF!
11 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO 4/0 AWG CA-CAA | PÇ | #REF!
12 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO CA 336.4MCM | PÇ | #REF!
13 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO COBERTO DE 185MM² | PÇ | #REF!
14 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO COBERTO DE 35MM² | PÇ | #REF!
15 | ALÇA PREFORMADA SERVIÇO P/CABO 10,0 MM² | PÇ | #REF!
16 | ALÇA PREFORMADA SERVIÇO P/CABO 25,0 MM² | PÇ | #REF!
17 | ANEL DE AMARRAÇÃO PARA CABO COBERTO 35MM | PÇ | #REF!
18 | ARAME LISO ZINCADO N 12 BWG (3,00MM) MEIO DURO | KG | #REF!
19 | ARAME LISO ZINCADO N 14 BWG MEIO DURO | KG | #REF!
20 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO ZINCADO | PÇ | #REF!
21 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 2 ESTRIBOS ZINCADO | PÇ | #REF!
22 | AREIA LAVADA M² | M | #REF!
23 | ARRUELA ALUM 1" | PÇ | #REF!
24 | ARRUELA ALUM 1,1/2 | PÇ | #REF!
25 | ARRUELA ALUM 2" | PÇ | #REF!
26 | ARRUELA ALUMO 2.1/2 | PÇ | #REF!
27 | ARRUELA ALUM 3" | PÇ | #REF!
28 | ARRUELA ALUM 4" | PÇ | #REF!
29 | ARRUELA LISA BICR 7,0MM 3/8 MM ZINCADO | PÇ | #REF!
30 | ARRUELA ESPAÇADORA FERRO FUNDIDO ZINCADO | PÇ | #REF!
31 | ARRUELA QUADRADA ZINCADO 03X 38X 38MM FURO 18MM | PÇ | #REF!
32 | BASE RELÊ FOTOELÉTRICO EXTERNA INTERCAMBIAVEL 10A | PÇ | #REF!
33 | BRAÇO ANTIBALANÇO POLIMÉRICO PARA RDE COMPACTA | PÇ | #REF!
34 | BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 1M-BR-1 | PÇ | #REF!
35 | BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 3M-BR-2 | PÇ | #REF!
36 | BRAÇO TIPO C PARA RDE COMPACTA | PÇ | #REF!
37 | BRAÇO TIPO L COM PRENSA CABOS (6,4 E 9,5 MM) | PÇ | #REF!
38 | BARRAMENTO 800A COM 50CM | PÇ | #REF!
39 | BRITA PARA CONCRETO Nº 1 | M | #REF!
40 | BUCHA ALUM 1' | PÇ | #REF!
41 | BUCHA ALUM 1.1/2 | PÇ | #REF!
42 | BUCHA ALUM 2' | PÇ | #REF!
43 | BUCHA ALUM 2.1/2 | PÇ | #REF!
44 | BUCHA ALUM 3" | PÇ | #REF!
45 | BUCHA ALUM 4" | PÇ | #REF!
46 | CABEÇOTE ALUM 1" | PÇ | #REF!
47 | CABEÇOTE ALUM 1.1/2" | PÇ | #REF!
48 | CABEÇOTE ALUM 2" | PÇ | #REF!
49 | CABEÇOTE ALUM 2"1/2 | PÇ | #REF!
50 | CABEÇOTE ALUM 3" | PÇ | #REF!
51 | CABEÇOTE ALUM 4" | PÇ | #REF!
52 | CABO AÇO CARBONO ZINCADO 06.4MM 7 FIOS SM-A | M | #REF!
53 | CABO AÇO CARBONO ZINCADO 07.9MM 7 FIOS SM-A | M | #REF!
54 | CABO AÇO CARBONO ZINCADO SMA, 9,5MM 7 FIOS | M | #REF!
55 | CABO ALUMINIO NU CA 2 AWG IRIS | KG | #REF!
56 | CABO ALUMINIO NU CA 336.4MCM TULIP | KG | #REF!
57 | CABO ALUMINIO NU CA 4/0 AWG OXLIP | KG | #REF!
58 | CABO ALUMINIO NU CAA 1/0 AWG RAVEN | KG | #REF!
59 | CABO ALUMINIO NU CAA 2 AWG SPARROW | KG | #REF!
60 | CABO ALUMINIO NU CAA 2/0 AWG | KG | #REF!
61 | CABO ALUMINIO NU CAA 336.4MCM LINNET | KG | #REF!
62 | CABO ALUMINIO NU CAA 4/0 AWG PENQUIM | KG | #REF!
63 | CABO CA ISOL.XLPE P/REDE SECUNDARIA QUADRUPLEX 35MM | M | #REF!
64 | CABO CA ISOL.XLPE P/REDE SECUNDARIA QUADRUPLEX 70MM | M | #REF!
65 | CABO CA ISOL.XLPE P/REDE SECUNDARIA QUADRUPLEX 120MM | M | #REF!
66 | CABO COBRE ISOL FLEX 1,5MM | M | #REF!
67 | CABO COBRE ISOL FLEX 10MM | M | #REF!
68 | CABO COBRE ISOL FLEX 25MM | M | #REF!
69 | CABO COBRE ISOL FLEX 35MM | M | #REF!
70 | CABO COBRE ISOL FLEX 50MM | M | #REF!
71 | CABO COBRE ISOL FLEX 70MM | M | #REF!
72 | CABO COBRE ISOL FLEX 95MM | M | #REF!
73 | CABO COBRE ISOL FLEX 120MM | M | #REF!
74 | CABO COBRE ISOL FLEX 150MM | M | #REF!
75 | CABO COBRE ISOL FLEX 185MM | M | #REF!
76 | CABO DE COBRE COBERTO C/ XLPE 16MM | M | #REF!
77 | CABO DE COBRE NU 7 FIOS MEIO MOLE 50MM | M | #REF!
78 | CABO PROTEGIDO PARA MUFULAS 50MM 15KV | M | #REF!
79 | CABO PROTEGIDO P/REDE COMPACTA 15KV 35MM² | M | #REF!
80 | CABO PROTEGIDO P/REDE COMPACTA 15KV 185MM² | M | #REF!
81 | CABO QUADRUPLEX 10 MM² NEUTRO CA ISOLAMENTO XLPE | M | #REF!
82 | CABO QUADRUPLEX 25 MM² NEUTRO CA ISOLAMENTO XLPE | M | #REF!
83 | CABO QUADRUPLEX 35 MM2 NEUTO CA ISOLAMENTO XLPE | M | #REF!
84 | CABO TRIPLEX 10 MM² NEUTRO CA ISOLAMENTO XLPE | M | #REF!
85 | CABO TRIPLEX 25 MM² NEUTRO CA ISOLAMENTO XLPE | M | #REF!
86 | CAPACITOR , POTÊNCIA, MONOFÁSICO, 15 KV, 13800 V, 25 KVAR, 60HZ, NBI 110KV | Pç | #REF!
87 | CAIXA PADRAO- DJ1 | PÇ | #REF!
88 | CAIXA QMI ENERGISA-MEDIÇÃO INDIRETA E PROTEÇÃO (CEP METALURGICA) ATÉ 800A | PÇ | #REF!
89 | CAIXA PASSAGEM 40X30 PVC COM TAMPA | PÇ | #REF!
90 | CAIXA PASSAGEM 50X50 ALVENARIA COM TAMPA | PÇ | #REF!
91 | CAIXA PASSAGEM 100X100 X100 ALVENARIA COM TAMPA | PÇ | #REF!
92 | CAPA PARA CONECTOR CABO 35MM- COMPACTA | PÇ | #REF!
93 | KIT ESTRIBO PARA REDE COMPACTA CABO 35MM | PÇ | #REF!
94 | CAPA PARA CONECTOR AMPACT 15 KV REF. 444423-1185MM COMPACTA | PÇ | #REF!
95 | CARTUCHO TIPO BALA METALICA-1 SÉRIE AZUL | PÇ | #REF!
96 | CARTUCHO TIPO BALA METALICA-2 VERMELHA | PÇ | #REF!
97 | CHAPA FIXAÇÃO ESTAI 45 GRAUS 060X76X8MM | PÇ | #REF!
98 | CHAVE FACA MONOP DIST. 15 KV 630 A NBI 95 KV | PÇ | #REF!
99 | CHAVE FACA MONOP DIST. 36,2 KV 630 A NBI 150 KV | PÇ | #REF!
100 | CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV 300A 95KV 10KA | PÇ | #REF!
101 | CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 36,2KV 300A 150KV 5KA | PÇ | #REF!
102 | CHAVE REPETIDORA 3 OPERAÇÕES 15KV | PÇ | #REF!
103 | CHAVE REPETIDORA 3 OPERAÇÕES 36.2 KV | PÇ | #REF!
104 | CIMENTO | SC | #REF!
105 | CINTA POSTE CIRCULAR 140MM ZINCADO | PR | #REF!
106 | CINTA POSTE CIRCULAR 150MM ZINCADO | PR | #REF!
107 | CINTA POSTE CIRCULAR 160MM ZINCADO | PR | #REF!
108 | CINTA POSTE CIRCULAR 170MM ZINCADO | PR | #REF!
109 | CINTA POSTE CIRCULAR 180MM ZINCADO | PR | #REF!
110 | CINTA POSTE CIRCULAR 190MM ZINCADO | PR | #REF!
111 | CINTA POSTE CIRCULAR 200MM ZINCADO | PR | #REF!
112 | CINTA POSTE CIRCULAR 210MM ZINCADO | PR | #REF!
113 | CINTA POSTE CIRCULAR 220MM ZINCADO | PR | #REF!
114 | CINTA POSTE CIRCULAR 230MM ZINCADO | PR | #REF!
115 | CINTA POSTE CIRCULAR 240MM ZINCADO | PR | #REF!
116 | CINTA POSTE CIRCULAR 250MM ZINCADO | PR | #REF!
117 | CINTA POSTE CIRCULAR 260MM ZINCADO | PR | #REF!
118 | CINTA POSTE CIRCULAR 270MM ZINCADO | PR | #REF!
119 | CINTA POSTE CIRCULAR 280MM ZINCADO | PR | #REF!
120 | CINTA POSTE CIRCULAR 290MM ZINCADO | PR | #REF!
121 | CINTA POSTE CIRCULAR 300MM ZINCADO | PR | #REF!
122 | CINTA POSTE CIRCULAR 310MM ZINCADO | PR | #REF!
123 | CINTA POSTE CIRCULAR 320MM ZINCADO | PR | #REF!
124 | CINTA POSTE CIRCULAR 330MM ZINCADO | PR | #REF!
125 | CINTA POSTE CIRCULAR 340MM ZINCADO | PR | #REF!
126 | CINTA POSTE CIRCULAR 350MM ZINCADO | PR | #REF!
127 | CINTA POSTE CIRCULAR 360MM ZINCADO | PR | #REF!
128 | CINTA POSTE CIRCULAR 380MM ZINCADO | PR | #REF!
129 | CINTA POSTE DUPLO T 190X 105MM NORMAL | PR | #REF!
130 | CINTA POSTE DUPLO T 240X 80MM INVERTIDA | PR | #REF!
131 | CINTA POSTE DUPLO T 270X 90MM INVERTIDA | PR | #REF!
132 | CONECTOR CUNHA PARA CABO 1/0 COM CABO 2 | PÇ | #REF!
133 | CONECTOR CUNHA PARA CABO 4/0 E 2 | PÇ | #REF!
134 | CONECTOR CUNHA 600466-0 PARA CABO 4/0 E 1/0 | PÇ | #REF!
135 | CONECTOR CUNHA LIGA AL. CN-6 AZUL 20,67 A 25,66MM | PÇ | #REF!
136 | CONECTOR C. LIGA AL. CN- 13 VERMELHO 13,08 A16,66MM | PÇ | #REF!
137 | CONECTOC. LIGA AL. CN 10 AZUL 15,90A 22,32MM | PÇ | #REF!
138 | CONECTOR CUNHA 602380-1 PARA CABO 336 COM CABO 2 | PÇ | #REF!
139 | CONECTOR CUNHA 602380-2 PARA CABO 336 COM CABO 1/0 | PÇ | #REF!
140 | CONECTOR CUNHA 602380-3 PARA CABO 336 COM CABO 2/0 | PÇ | #REF!
141 | CONECTOR CUNHA 602380-4 PARA CABO 336 COM CABO 3/0 | PÇ | #REF!
142 | CONECTOR CUNHA 602380-6 PARA CABO 336 COM CABO 4/4 | PÇ | #REF!
143 | CONECTOR CUNHA 602380-7 PARA CABO 336 COM CABO 336 | PÇ | #REF!
144 | CONECTOR DERIVAÇÃO A PRESSÃO T/ESTRIBO CABO CA-CAA 2 AWG | PÇ | #REF!
145 | CONECTOR DERIVAÇÃO A PRESSÃO T/ESTRIBO CABO CA-CAA 4/0 AWG | PÇ | #REF!
146 | CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA ESTRIBO NORMAL PARA CABO 2 E 4 | PÇ | #REF!
147 | CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA ESTRIBO NORMAL PARA CABO 1/0 | PÇ | #REF!
148 | CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA ESTRIBO NORMAL PARA CABO 2/0 | PÇ | #REF!
149 | CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA ESTRIBO NORMAL PARA CABO 4/0 | PÇ | #REF!
150 | CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA ESTRIBO NORMAL PARA CABO 336MCM | PÇ | #REF!
151 | CONECTOR LINHA VIVA ALUMINIO 2 - 477MCM PARA CABO 336,4 | PÇ | #REF!
152 | CONECTOR LINHA VIVA ALUMINIO 6 - 250MCM | PÇ | #REF!
153 | CONECTOR PARALELO ALUMINIO 336-4 E 1/0 2 PARAF. | PÇ | #REF!
154 | CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO3/0-4/0 AWG-2 PARAF. | PÇ | #REF!
155 | CONECTOR PERFURANTE 16-95MMX1,5-10MM PARA ILUMINÇÃO | PÇ | #REF!
156 | CONECTOR PERFURANTE 25-95MMX25-120MM | PÇ | #REF!
157 | CONECTOR PERFURANTE 4-35MMX16-95MM | PÇ | #REF!
158 | CONECTOR PERFURANTE 6-35MMX50-150MM | PÇ | #REF!
159 | CONECTOR PERFURANTE 70 X240MM PARA BARRAMENTO DE TRANSFORMADOR | PÇ | #REF!
160 | CONECTOR TERMINAL P/ CHAVE FACA AL. CABO 1/0 AWG | PÇ | #REF!
161 | CONECTOR TERMINAL TIPO ESPADA PARA CHAVE FACA-TERMINAL-336,4 MCM | PÇ | #REF!
162 | CONECTOR UDC AMPACTINHO I 880557-1 | PÇ | #REF!
163 | CONECTOR UDC AMPACTINHO II 880560-1 | PÇ | #REF!
164 | CONECTOR UDC AMPACTINHO III 880563-1 | PÇ | #REF!
165 | CONECTOR UDC AMPACTINHO IV 880566-1 | PÇ | #REF!
166 | CONECTOR UDC AMPACTINHO VI 444031-2 | PÇ | #REF!
167 | CONECTOR UDC AMPACTINHO VII 444033-2 | PÇ | #REF!
168 | CONECTOR UDC AMPACTINHO VIII 444385-2 | PÇ | #REF!
169 | CONETOR DE TRANSVERSSAL P HASTE ATER COBRE - 5/8 | PÇ | #REF!
170 | CONJUNTO ESPÇADOR LOSANGULAR P/CABO COBERTO,35MME 23,38 MM | PÇ | #REF!
171 | CONJUNTO ESPAÇADOR VERTICAL P/CABO COBERTO, 35MM | PÇ | #REF!
172 | CONJUNTO ESPAÇADOR VERTICAL P/CABO COBERTO, 35MM | PÇ | #REF!
173 | CONCRETO USINADO FCK 18 | M | #REF!
174 | CORRETIVO SOLO ERICO GEL | PÇ | #REF!
175 | CRUZETA DE CONCRETO DE 250 DAN 90X90X2000 | PÇ | #REF!
176 | CRUZETA POLIMÉRICA RETANGULAR 2000X90X112MM | PÇ | #REF!
177 | CURVA PVC ROSC 1" | PÇ | #REF!
178 | CURVA PVC ROSC 1.1/2" | PÇ | #REF!
179 | CURVA PVC ROSC 2" | PÇ | #REF!
180 | CURVA PVC ROSC 90 2.1/2 | PÇ | #REF!
181 | CURVA PVC ROSC 90 3" | PÇ | #REF!
182 | CURVA PVC ROSC 90 4" | PÇ | #REF!
183 | CURVA ZINCADO 2." | PÇ | #REF!
184 | CURVA ZINCADO 2.1/2" | PÇ | #REF!
185 | CURVA ZINCADO 3" | PÇ | #REF!
186 | CURVA ZINCADO 4" | PÇ | #REF!
187 | DISJUNTOR UL 70A | PÇ | #REF!
188 | DISJUNTOR UL 100A | PÇ | #REF!
189 | DISJUNTOR UL 125A | PÇ | #REF!
190 | DISJUNTOR UL 150A | PÇ | #REF!
191 | DISJUNTOR UL 175A | PÇ | #REF!
192 | DISJUNTOR UL 200A | PÇ | #REF!
193 | DISJUNTOR UL 175A | PÇ | #REF!
194 | DISJUNTOR UL 250A | PÇ | #REF!
195 | DISJUNTOR UL 300A | PÇ | #REF!
196 | DISJUNTOR UL 350A | PÇ | #REF!
197 | DISJUNTOR UL 400A | PÇ | #REF!
198 | DISJUNTOR UL 450A | PÇ | #REF!
199 | DISJUNTOR UL 600A | PÇ | #REF!
200 | DISJUNTOR UL 800A | PÇ | #REF!
201 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 1 H 500MM | PÇ | #REF!
202 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 2 H 500MM | PÇ | #REF!
203 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 3 H 500MM | PÇ | #REF!
204 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 5 H 500MM | PÇ | #REF!
205 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 6 K 500MM | PÇ | #REF!
206 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 10K 500MM | PÇ | #REF!
207 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15 K 500MM | PÇ | #REF!
208 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 25 K 500MM | PÇ | #REF!
209 | ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 40 K 500MM | PÇ | #REF!
210 | ELETRODUTO PVC ROSC 1/2" | PÇ | #REF!
211 | ELETRODUTO CURRUGADO 4'' | M | #REF!
212 | ELETRODUTO PVC ROSC 1" | PÇ | #REF!
213 | ELETRODUTO PVC ROSC 1.1/2" | PÇ | #REF!
214 | ELETRODUTO PVC ROSC 2" | PÇ | #REF!
215 | ELETRODUTO PVC ROSC 2" 1/2 | PÇ | #REF!
216 | ELETRODUTO PVC ROSC 3" | PÇ | #REF!
217 | ELETRODUTO ZINCADO 2" | PÇ | #REF!
218 | ELETRODUTO ZINCADO 2"1/2 | PÇ | #REF!
219 | ELETRODUTO ZINCADO 3" | PÇ | #REF!
220 | ELETRODUTO ZINCADO 4" | PÇ | #REF!
221 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA P/CABO CA 1/0AWG | PÇ | #REF!
222 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA P/CABO CA 2 AWG | PÇ | #REF!
223 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA P/CABO CA 336.4MCM | PÇ | #REF!
224 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA P/CABO CA 4/0AWG | PÇ | #REF!
225 | EMENDA PREFORMADA TOTAL P/CABO CAA 1/0AWG | PÇ | #REF!
226 | EMENDA PREFORMADA TOTAL P/CABO CAA 2AWG | PÇ | #REF!
227 | EMENDA PREFORMADA TOTAL P/CABO CAA 336.4MCM | PÇ | #REF!
228 | EMENDA PREFORMADA TOTAL P/CABO CAA 4/0AWG | PÇ | #REF!
229 | ESPAÇADOR ISOLADOR FERRO FUNDIDO ZINCADO | PÇ | #REF!
230 | ESPUMA EXPANSIVA PARA MUFULAS | PÇ | #REF!
231 | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L PARA REDE COMPACTA | PÇ | #REF!
232 | FECHO DE AÇO INOXIDAVEL PARA FITA DE AMARRAÇÃO DE 0,5X19MM | PÇ | #REF!
233 | FIO ALUMINIO NU P/AMARRAÇÃO 4 AWG | KG | #REF!
234 | FIO ALUMINIO NU P/AMARRAÇÃO 6AWG | KG | #REF!
235 | FIO COBRE ISOLADO 10.0MM2 MOLE 750V | M | #REF!
236 | FIO COBRE ISOLADO 1.5MM2 MOLE 750V | M | #REF!
237 | FIO COBRE ISOLADO 4.0MM2 MOLE 750V | M | #REF!
238 | FIO COBRE ISOLADO 6.0MM2 MOLE 750V | M | #REF!
239 | FIO DE COBRE ISOLADO, 750 V., SECAO 2,5 MM | M | #REF!
240 | FITA ALUMINIO RECOZIDO 1X10MM PROTEÇÃO CABO | KG | #REF!
241 | FITA DE AÇO INOXIDAVEL 0,5X19MM | RL | #REF!
242 | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MM X 10 METROS | PÇ | #REF!
243 | FITA ISOLANTE 10,00M AMARELA | PÇ | #REF!
244 | FITA ISOLANTE 10,00M AZUL | PÇ | #REF!
245 | FITA ISOLANTE 10,00M BRANCA | PÇ | #REF!
246 | FITA ISOLANTE 10,00M VERMELHA | PÇ | #REF!
247 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA N 33 19MM X 20 M | PÇ | #REF!
248 | FIXADOR DE PERFIL U PARA REDE COMPACTA | PÇ | #REF!
249 | GANCHO DE SUSPENSÃO C/OLHAL ZINCADO OLHAL 18MM | PÇ | #REF!
250 | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO COMPACTA 35MM | PÇ | #REF!
251 | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO COMPACTA 185MM² | PÇ | #REF!
252 | HASTE ÂNCORA 19 X 2400MM ZINCADO A QUENTE | PÇ | #REF!
253 | HASTE ATERRAMENTO CANTONEIRA 05X25X25X2400MM ZINC. | PÇ | #REF!
254 | HASTE ATERRAMENTO CIRCULAR PROLONGÁVEL 14,45 X 2400MM | PÇ | #REF!
255 | HASTE ATERRAMENTO CIRCULAR PROLONGÁVEL 14,45 X 2400MM | PÇ | #REF!
256 | HASTE PARA ATERRAMENTO DE CERCA COM CORDOALHA DE AÇO 1/4" 2400MM | PÇ | #REF!
257 | ISOLADOR DISCO PORCELANA 154MM PINO-OLHAL | PÇ | #REF!
258 | ISOLADOR PILAR PORC. 15 KV | PÇ | #REF!
259 | ISOLADOR PILAR PORC. 36,2 KV REF C. SANTANA PL-59 | PÇ | #REF!
260 | ISOLADOR PINO PORCELANA 15KV DIAM. ROSCA 25MM | PÇ | #REF!
261 | ISOLADOR PINO PORCELANA 27KV DIAM. ROSCA 35MM | PÇ | #REF!
262 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 15KV, ROSCA INTERNA DE 25 MM | PÇ | #REF!
263 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENÇÃO 34,5KV PARA ANCORAGEM | PÇ | #REF!
264 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSÃO 15KV PARA ANCORAGEM | PÇ | #REF!
265 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 80MM | PÇ | #REF!
266 | LAÇO LATERAL PREFORMADO ISOL. PINO 60MM CAA/CA 4/0 | PÇ | #REF!
267 | LAÇO PLÁSTICO DE TOPO PARA ISOLADOR 57MM E CABO COMPACTA 185MM² | PÇ | #REF!
268 | LAÇO PLÁSTICO DE TOPO PARA ISOLADOR 57MM CABO COMPACTA 35MM² | PÇ | #REF!
269 | LAÇO LATERAL PREFORMADO ISOL. PINO 60MM CAA 2 | PÇ | #REF!
270 | LAÇO TOPO PREFORMADO ISOL. PINO 60MM CAA 2 | PÇ | #REF!
271 | LAÇO TOPO PREFORMADO ISOL. PINO 60MM CAA/CA 1/0 | PÇ | #REF!
272 | LAÇO TOPO PREFORMADO ISOL. PINO 60MM CAA/CA 4/0 | PÇ | #REF!
273 | LAÇO TOPO PREFORMADO ISOL. PINO 60MM CAA/CA 336 | PÇ | #REF!
274 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W 220V E-27 | PÇ | #REF!
275 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 125W 220V E-40 | PÇ | #REF!
276 | LÂMPADA VAPOR METALICO 250W 220V E-40 | PÇ | #REF!
277 | LÂMPADA VAPOR METALICO 400W 220V E-40 | PÇ | #REF!
278 | LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA | PÇ | #REF!
279 | LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA E-27 48.3MM (LMA-1) | PÇ | #REF!
280 | LUVA PVC ELET ROSC 1' | PÇ | #REF!
281 | LUVA PVC ELET ROSC 1.1/2' | PÇ | #REF!
282 | LUVA PVC ELET ROSC 2' | PÇ | #REF!
283 | LUVA PVC ELET ROSC 2'1/2 | PÇ | #REF!
284 | LUVA PVC ELET ROSC 3' | PÇ | #REF!
285 | LUVA PVC ELET ROSC 4' | PÇ | #REF!
286 | LUVA ZINCADO ROSC 2' | PÇ | #REF!
287 | LUVA ZINCADO ROSC 2'1/2 | PÇ | #REF!
288 | LUVA ZINCADO ROSC 3' | PÇ | #REF!
289 | LUVA ZINCADO ROSC 4' | PÇ | #REF!
290 | LUVA BRONZE P/EMENDA HASTE PROLONGÁVEL 5/8 | PÇ | #REF!
291 | MASSA DE CALAFETAR | CX | #REF!
292 | MANILHA SAPATILHA 110MM ZINCADO | PÇ | #REF!
293 | MÃO FRANCESA PERFILADA 1534MM | PÇ | #REF!
294 | MÃO FRANCESA PERFILADA 1971MM | PÇ | #REF!
295 | MÃO FRANCESA PLANA NORMAL 05X32X1053MM | PÇ | #REF!
296 | MÃO FRANCESA PLANA NORMAL 619MM | PÇ | #REF!
297 | MUFULAS EXTERNA 15KV | PÇ | #REF!
298 | MOLDE PARA SOLDA CABO 25 HASTE 41,45MM | PÇ | #REF!
299 | MOLDE PARA SOLDA CABO TIPO T 25MM | PÇ | #REF!
300 | MOLDE PARA SOLDA CABO CABO 25MM | PÇ | #REF!
301 | OLHAL PARAFUSO 16MM (5/8') ZINCADO | PÇ | #REF!
302 | PADRÃO ESTRUTURA MONTADA MONOFÁSICO-TR-MRT-5KVA-30A-7M | PÇ | #REF!
303 | PADRÃO ESTRUTURA MONTADA MONOFÁSICO-TR-MRT-10KVA-50A-7M | PÇ | #REF!
304 | PADRÃO ESTRUTURA MONTADA MONOFÁSICO-TR-MRT-15KVA-70A-7M | PÇ | #REF!
305 | PADRÃO ESTRUTURA MONTADA MONOFÁSICO-TR-MRT-25KVA-100A-7M | PÇ | #REF!
306 | PARAFUSO VARETA 3/8 = 3 METRO | PÇ | #REF!
307 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 150MM MR ZINCADO | PÇ | #REF!
308 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 100MM MR ZINCADO | PÇ | #REF!
309 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 45MM RT ZINCADO | PÇ | #REF!
310 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X 70MM RT ZNCADO | PÇ | #REF!
311 | PARAFUSO PARA FIXAR TERMINAL COM PORCA E ARROELA | PÇ | #REF!
312 | PARAFUSO CABECA QUADRADA 16X125 MM-RT | PÇ | #REF!
313 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X200MM ZINCADO | PÇ | #REF!
314 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X250MM ZINCADO | PÇ | #REF!
315 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X300MM ZINCADO | PÇ | #REF!
316 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X350MM ZINCADO | PÇ | #REF!
317 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X400MM ZINCADO | PÇ | #REF!
318 | PARAFUSO ROSCA DUPLA PASSANTE 16 X 350MM ZINCADO | PÇ | #REF!
319 | PARAFUSO ROSCA DUPLA PASSANTE 16 X 400 MM ZINCADO | PÇ | #REF!
320 | PARAFUSO ROSCA DUPLA PASSANTE 16 X 450 MM ZINCADO | PÇ | #REF!
321 | PARAFUSO ROSCA DUPLA PASSANTE 16 X 500 MM ZINCADO | PÇ | #REF!
322 | PARAFUSO ROSCA DUPLA PASSANTE 16 X 550 MM ZINCADO | PÇ | #REF!
323 | PARAFUSO ROSCA DUPLA PASSANTE 16 X 600 MM ZINCADO | PÇ | #REF!
324 | PARAFUSO ROSCA DUPLA PASSANTE 16 X 650 MM ZINCADO | PÇ | #REF!
325 | PARAFUSO ROSCA DUPLA PASSANTE 16 X 750 MM ZINCADO | PÇ | #REF!
326 | PARA-RAIO DISTRIBUICAO POLIMÉRICO ZNO SEM CENTELHADORES 30 KV 5KA | PC | #REF!
327 | PARA-RAIO DISTRIBUICAO POLIMÉRICO ZNO SEM CENTELHADORES 12 KV 5KA | PC | #REF!
328 | PARA-RAIO DISTRIBUIÇÃO PORCELA ZNO SEM CENTELHADORES 12KV 5KA | PÇ | #REF!
329 | PARA-RAIO DISTRIBUIÇÃO PORCELANA ZNO SEM CENTELHADORES 30 KV - 5 KA | PÇ | #REF!
330 | PERFIL U PARA REDE COMPACTA | PÇ | #REF!
331 | PLACA DE CONCRETO | PÇ | #REF!
332 | PINO AUTO TRAVANTE P ISOL PILAR 140 MM | PÇ | #REF!
333 | PINO AUTOTRAVANTE 228,5MM 36,2KV P/ ISOLADOR PILAR | PÇ | #REF!
334 | PINO AUTOTRAVANTE 38MM P/ ISOLADOR PILAR | PÇ | #REF!
335 | PINO CURTO ISOLADOR POLIMERICO REDE COMPACTA 15.0KV CRUZETA DE AÇO | PÇ | #REF!
336 | PINO ISOLADOR ZINCADO 34.5KV CRUZETA MADEIRA | PÇ | #REF!
337 | PORCA SEXT BICR 3/8 | PÇ | #REF!
338 | PORTA FUSÍVEL 15KV 100A 2KA T/C | PÇ | #REF!
339 | PORTA FUSÍVEL 36,2KV 100A 5KA T/C | PÇ | #REF!
340 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 10/1000KGF | PÇ | #REF!
341 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 10/150KGF | PÇ | #REF!
342 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 10/300KGF | PÇ | #REF!
343 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 10/600KGF | PÇ | #REF!
344 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000KGF | PÇ | #REF!
345 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/200KGF | PÇ | #REF!
346 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/300KGF | PÇ | #REF!
347 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/600KGF | PÇ | #REF!
348 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000KGF | PÇ | #REF!
349 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500KGF | PÇ | #REF!
350 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/200KGF | PÇ | #REF!
351 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/300KGF | PÇ | #REF!
352 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/600KGF | PÇ | #REF!
353 | POSTE CONCRETO DUPLO T 7/300KGF | PÇ | #REF!
354 | POSTE CONCRETO DUPLO T 10/1000KGF | PÇ | #REF!
355 | POSTE CONCRETO DUPLO T 10/1500KGF | PÇ | #REF!
356 | POSTE CONCRETO DUPLO T 10/150KGF | PÇ | #REF!
357 | POSTE CONCRETO DUPLO T 10/300KGF | PÇ | #REF!
358 | POSTE CONCRETO DUPLO T 10/600KGF | PÇ | #REF!
359 | POSTE CONCRETO DUPLO T 11/1000KGF | PÇ | #REF!
360 | POSTE CONCRETO DUPLO T 11/1500KGF | PÇ | #REF!
361 | POSTE CONCRETO DUPLO T 11/200KGF | PÇ | #REF!
362 | POSTE CONCRETO DUPLO T 11/300KGF | PÇ | #REF!
363 | POSTE CONCRETO DUPLO T 11/600KGF | PÇ | #REF!
364 | POSTE CONCRETO DUPLO T 12/1000KGF | PÇ | #REF!
365 | POSTE CONCRETO DUPLO T 12/200KGF | PÇ | #REF!
366 | POSTE CONCRETO DUPLO T 12/300KGF | PÇ | #REF!
367 | POSTE CONCRETO DUPLO T 12/600KGF | PÇ | #REF!
368 | POSTE CONCRETO DUPLO T 13/1000KGF | PÇ | #REF!
369 | POSTE CONCRETO DUPLO T 13/300KGF | PÇ | #REF!
370 | POSTE CONCRETO DUPLO T 13/600KGF | PÇ | #REF!
371 | PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRAFO | PÇ | #REF!
372 | REATOR INTEGRADO LÂMPADA METALICA 250W 220V EXTERNO | PÇ | #REF!
373 | REATOR INTEGRADO LÂMPADA METALICA 150W 220V EXTERNO | PÇ | #REF!
374 | REGULADOR DE TENSÃO MONOF. 15 KV 138 KVA | PÇ | #REF!
375 | REGULADOR DE TENSÃO MONOF. 15 KV 200 A 276 KVA | PÇ | #REF!
376 | REGULADOR DE TENSÃO MONOF. 36.2 KV 100 A | PÇ | #REF!
377 | REGULADOR DE TENSÃO MONOF. 36.2 KV 167 A | PÇ | #REF!
378 | REGULADOR DE TENSÃO MONOF. 36.2 KV 200 A | PÇ | #REF!
379 | RELÊ FOTOELÉTRICO - N.A 220V 60HZ 1000W/1800VA | PÇ | #REF!
380 | RELIGADOR AUTOM. TRIF. 15 KV 630 A | PÇ | #REF!
381 | RELIGADOR AUTOM. TRIF. 36,2 KV 560 A | PÇ | #REF!
382 | SAPATILHA CABO DE AÇO 9,5MM ZINCADO | PÇ | #REF!
383 | SECCIONADOR PREFORMADO P/CERCA 2.50 A 3.00MM | PÇ | #REF!
384 | SECCIONADOR PREFORMADO P/CERCA 2,60 MM 900KG | PÇ | #REF!
385 | SECCIONADOR PREFORMADO P/CERCA 3.25 A 4.11MM | PÇ | #REF!
386 | SECCIONADOR PREFORMADO P/CERCA COR AMARELO | PÇ | #REF!
387 | SELA CRUZETA 110MM ZINCADO | PÇ | #REF!
388 | SOLDA EXOTÉRMICA | PÇ | #REF!
389 | SUPORTE AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C OU CANTONEIRA RETA | PÇ | #REF!
390 | SUPORTE PARA ISOLADOR PILAR 5X107X640 MM | PÇ | #REF!
391 | SUPORTE T PARA CHAVE FUSIVEL 540 MM 13,8 KV | PÇ | #REF!
392 | SUPORTE T PARA CHAVE FUSIVEL 800MM 36.2 KV | PÇ | #REF!
393 | SUPORTE PARA MUFLAS | PÇ | #REF!
394 | SUPORTE PARA BANCO DE CAPACITORES | PÇ | #REF!
395 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR 210 MM | PÇ | #REF!
396 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR 220 MM | PÇ | #REF!
397 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR 225 MM | PÇ | #REF!
398 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR 255 MM | PÇ | #REF!
399 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR 270 MM | PÇ | #REF!
400 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR 285 MM | PÇ | #REF!
401 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CHAPA 360MM | PÇ | #REF!
402 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CONCRETO DT 195X100 | PÇ | #REF!
403 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CONCRETO DT 210X115 | PÇ | #REF!
404 | TERMINAL COMP 25MM | PÇ | #REF!
405 | TERMINAL COMP 35MM | PÇ | #REF!
406 | TERMINAL COMP 50MM | PÇ | #REF!
407 | TERMINAL COMP 70MM | PÇ | #REF!
408 | TERMINAL COMP.95MM | PÇ | #REF!
409 | TERMINAL COMP.120MM | PÇ | #REF!
410 | TERMINAL COMP.150MM | PÇ | #REF!
411 | TERMINAL COMP.185MM | PÇ | #REF!
412 | TRANSFORMADOR DIST.MONOFÁSICO 5KVA 15KV 254/127V | PÇ | #REF!
413 | TRANSFORMADOR DIST.MONOFÁSICO 5KVA 36,2KV 254/127V | PÇ | #REF!
414 | TRANSFORMADOR DIST.MONOFÁSICO 10KVA 15KV 254/127V | PÇ | #REF!
415 | TRANSFORMADOR DIST.MONOFÁSICO 10KVA 36,2KV 254/127V | PÇ | #REF!
416 | TRANSFORMADOR DIST.MONOFÁSICO 15KVA 15KV 254/127V | PÇ | #REF!
417 | TRANSFORMADOR DIST.MONOFÁSICO 15KVA 36,2KV 254/127V | PÇ | #REF!
418 | TRANSFORMADOR DIST.MONOFÁSICO 25KVA 15KV 254/127V | PÇ | #REF!
419 | TRANSFORMADOR DIST.MONOFÁSICO 25KVA 36,2KV 254/127V | PÇ | #REF!
420 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 15KVA 15KV 220/127V | PÇ | #REF!
421 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 15KVA 36,2KV 220/127V | PÇ | #REF!
422 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 30KVA 15KV 220/127V | PÇ | #REF!
423 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 30KVA 15KV 380/220V | PÇ | #REF!
424 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 30KVA 36,2KV 220/127V | PÇ | #REF!
425 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 30KVA 36,2KV 380/220V | PÇ | #REF!
426 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 45KVA 15KV 220/127V. | PÇ | #REF!
427 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 45KVA 15KV 380/220V | PÇ | #REF!
428 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 45KVA 36,2KV 220/127V | PÇ | #REF!
429 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 45KVA 36,2KV 380/220V | PÇ | #REF!
430 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 75KVA 15KV 220/127V | PÇ | #REF!
431 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 75KVA 15KV 380/220V | PÇ | #REF!
432 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 75KVA 36,2KV 220/127V | PÇ | #REF!
433 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 75KVA 36,2KV 380/220V | PÇ | #REF!
434 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 112,5KVA 15KV 220/127V | PÇ | #REF!
435 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 112,5KVA 15KV 380/220V | PÇ | #REF!
436 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 112.5KVA 36,2KV 220/127V | PÇ | #REF!
437 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 112.5KVA 36,2KV 380/220V | PÇ | #REF!
438 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 150KVA 15KV 220/127V | PÇ | #REF!
439 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 150KVA 15KV 380/220V | PÇ | #REF!
440 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 150KVA 36,2KV 220/127V | PÇ | #REF!
441 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 150KVA 36,2KV 380/220V | PÇ | #REF!
442 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 225KVA 15KV 220/127V | PÇ | #REF!
443 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 225KVA 15KV 380/220V | PÇ | #REF!
444 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 225KVA 36,2KV 220/127V | PÇ | #REF!
445 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 225KVA 36,2KV 380/220/V | PÇ | #REF!
446 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 300KVA 15KV 220/127V | PÇ | #REF!
447 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 300KVA 15KV 380/220V | PÇ | #REF!
448 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 300KVA 36,2KV 220/127V | PÇ | #REF!
449 | TRANSFORMADOR DIST.TRIFÁSICO 300KVA 36,2KV 380/220V | PÇ | #REF!
450 | HOSPEDAGEM | UNID | #REF!
451 | REFEIÇÃO | UNID | #REF!