## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA ACADEMIA DO CAP |  | SINAPI - 03/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2018 - Mato Grosso SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso ORSE - 03/2019 - Sergipe SEDOP - 10/2018 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 09/2018 - Espírito Santo SIURB - 07/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2018 - São Paulo SUDECAP - 02/2019 - Minas Gerais CPOS - 03/2019 - São Paulo FDE - 01/2019 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 04/2018 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2018 - Rio Grande do Norte |  | 24,5% |  | Não Desonerado: Horista: 115,70% Mensalista: 73,48%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 20711.61
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5545.28 | 5545.28
Composição Auxiliar | 93557 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.05 | 179.21 | 8.96
Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 70.1 | 70.1
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 63.58 | 63.58
Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 5392.88 | 5392.88
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 9.76 | 9.76
|  |  |  | MO sem LS => | 2532.675 | LS => | 2930.3 | MO com LS => | 5462.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 1358.59 |  | Valor com BDI => |  | 6903.87
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 20711.61
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 4526.01
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.10.01 | SUDECAP | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | BANHEIRO QUIMICO |  | MES | 1 | 470 | 470
Insumo | 89.50.09 | SUDECAP | BANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO | Material |  | MES | 1 | 470 | 470
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.15 |  | Valor com BDI => |  | 585.15
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1755.45
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20097 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 69.55 | 69.55
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897 | 16.89 | 3.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5691 | 20.08 | 11.42
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 17.65 | 0.07
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0012 | 366.13 | 0.43
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 14.14 | 14.14
Insumo | 00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.2273 | 6.37 | 7.81
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 10.9 | 0.46
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | Material |  | m² | 1.0975 | 29.18 | 32.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1136 | LS => | 5.92 | MO com LS => | 11.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.03 |  | Valor com BDI => |  | 86.58
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 2770.56
3 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 13414.6
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 16.85 | 16.85
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2553 | 20.12 | 5.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7195 | 16.3 | 11.72
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5726 | LS => | 6.45 | MO com LS => | 12.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.12 |  | Valor com BDI => |  | 20.97
[6 empty] | Quant. => | 386 | Preço Total => | 8094.42
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 87.06 | 87.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4616 | 20.2 | 9.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7697 | 16.3 | 77.74
|  |  |  | MO sem LS => | 28.331 | LS => | 32.78 | MO com LS => | 61.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.32 |  | Valor com BDI => |  | 108.38
[6 empty] | Quant. => | 16.984 | Preço Total => | 1840.72
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20073 | Próprio | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM OU SEM BATENTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 14.64 | 14.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 20.08 | 1.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 16.3 | 13.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7612 | LS => | 5.51 | MO com LS => | 10.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.58 |  | Valor com BDI => |  | 18.22
[6 empty] | Quant. => | 26.172 | Preço Total => | 476.85
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C3040 | SEINFRA | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m² | 1 | 6.97 | 6.97
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 20.1 | 4.02
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 14.76 | 2.95
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2313 | LS => | 3.74 | MO com LS => | 6.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7 |  | Valor com BDI => |  | 8.67
[6 empty] | Quant. => | 45.264 | Preço Total => | 392.43
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 16.66 | 16.66
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 2.86 | 2.86
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.15 | 2.76 | 0.41
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 14.99 | 2.24
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.15 | 11.15
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2077 | LS => | 7.18 | MO com LS => | 13.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.74
[6 empty] | Quant. => | 4.8 | Preço Total => | 99.55
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 176097 | SIURB | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | Edificações |  | m² | 1 | 58.42 | 58.42
Insumo | 2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 21.42 | 32.13
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 17.53 | 26.29
|  |  |  | MO sem LS => | 27.0839 | LS => | 31.34 | MO com LS => | 58.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.31 |  | Valor com BDI => |  | 72.73
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 654.57
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1.15 | 1.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0219 | 20.68 | 0.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0431 | 16.3 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38016 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.43
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 11.44
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20137 | Próprio | REMOÇÃO DE GRELHA METÁLICA | 290 |  | m | 1 | 20.12 | 20.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.27 | 20.2 | 5.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 16.3 | 14.67
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6342 | LS => | 7.68 | MO com LS => | 14.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 25.04
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 400.64
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020167 | EMBASA | DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO SIMPLES C/ COMPRESSOR E MARTELETE PNEUMATICO INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO (RAMPA) | 201 |  | m3 | 1 | 118.17 | 118.17
Composição Auxiliar | 060110 | EMBASA | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m | 601 |  | m3 | 1.4 | 18.34 | 25.67
Insumo | B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 4 | 12.23 | 48.92
Insumo | H020000528 | EMBASA | COMPRESSOR AC XA-120DD, 250PCM, 78HP | Material |  | H | 2 | 14.49 | 28.98
Insumo | H020000595 | EMBASA | ROMPEDOR AC TEX-305, 56 PCM | Material |  | H | 4 | 3.65 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 34.5804 | LS => | 40.01 | MO com LS => | 74.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.95 |  | Valor com BDI => |  | 147.12
[6 empty] | Quant. => | 0.57 | Preço Total => | 83.85
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12 | ORSE | Demolição de forros | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 6.3 | 6.3
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 2.86 | 1.14
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.04 | 2.8 | 0.11
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 14.99 | 0.59
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 11.15 | 4.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3412 | LS => | 2.71 | MO com LS => | 5.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.54 |  | Valor com BDI => |  | 7.84
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 1254.4
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020110 | EMBASA | DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN.DE COBOGO,INCL.REMOCAO E CARREG.MANUAL DO EXPURGO | 201 |  | m2 | 1 | 38.26 | 38.26
Composição Auxiliar | 060110 | EMBASA | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m | 601 |  | m3 | 0.14 | 18.34 | 2.56
Insumo | B010000091 | EMBASA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 20.53 | 5.13
Insumo | B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 12.23 | 30.57
|  |  |  | MO sem LS => | 17.7376 | LS => | 20.52 | MO com LS => | 38.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.37 |  | Valor com BDI => |  | 47.63
[6 empty] | Quant. => | 2.22 | Preço Total => | 105.73
4 |  |  | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 200257.58
4.1 |  |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | [5 empty] | 11053.6
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 69.63 | 69.63
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0098 | 363.28 | 3.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.69 | 20.2 | 34.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.845 | 16.3 | 13.77
Insumo | 00007266 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | MIL | 0.02793 | 599 | 16.73
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0094 | 26.57 | 0.24
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.785 | 1.53 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 16.6018 | LS => | 19.21 | MO com LS => | 35.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.05 |  | Valor com BDI => |  | 86.68
[6 empty] | Quant. => | 74.08 | Preço Total => | 6421.25
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 25.92 | 25.92
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 363.28 | 13.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.47 | 20.2 | 9.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 16.3 | 2.78
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0719 | LS => | 5.87 | MO com LS => | 10.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.35 |  | Valor com BDI => |  | 32.27
[6 empty] | Quant. => | 143.55 | Preço Total => | 4632.35
4.2 |  |  | EMASSAMENTO E PINTURA | [5 empty] | 8539.29
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 1.71 | 1.71
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 20.12 | 0.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 16.3 | 0.22
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0.16 | 4.45 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34307 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.41 |  | Valor com BDI => |  | 2.12
[6 empty] | Quant. => | 524.29 | Preço Total => | 1111.49
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.34 | 14.34
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.429 | 20.12 | 8.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 16.3 | 1.74
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.06 | 0.52 | 0.03
Insumo | 00004056 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | GL | 0.164 | 24.08 | 3.94
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5744 | LS => | 4.14 | MO com LS => | 7.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.85
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 2856
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20080 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, - Marca Suvinil, equivalente ou superior. Pintura interna | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 20.12 | 3.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 16.3 | 1.12
Insumo | SKD002 | Próprio | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO MARCA SUVINIL, EQUIVALENTE OU SUPERIOR | Material |  | L | 0.072 | 29.67 | 2.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6736 | LS => | 1.94 | MO com LS => | 3.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.71 |  | Valor com BDI => |  | 8.72
[6 empty] | Quant. => | 524.29 | Preço Total => | 4571.8
4.3 |  |  | CONTRAPISO E REVESTIMENTO DE PISO E AZULEJO | [5 empty] | 84664.63
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 70.7 | 70.7
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.097 | 309.49 | 30.02
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1805 | 20.08 | 3.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2767 | 20.2 | 5.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4572 | 16.3 | 7.45
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 0.92 | 1.03
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.25 | 4.82 | 1.2
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.2 | 1.93 | 0.38
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 19.09 | 21.42
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6495 | LS => | 8.85 | MO com LS => | 16.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.32 |  | Valor com BDI => |  | 88.02
[6 empty] | Quant. => | 111.3 | Preço Total => | 9796.62
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 83.86 | 83.86
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 176.08 | 1.05
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 19.93 | 5.46
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 33.92 | 0.1
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 16.46 | 4.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.659 | 16.3 | 10.74
Insumo | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.25 | 49.87 | 62.33
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2309 | LS => | 7.21 | MO com LS => | 13.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.54 |  | Valor com BDI => |  | 104.4
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 2505.6
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 290 | Próprio | AZULEJO PORTO BELLO GLACIER WHITE 30X60 RETIFICADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM EPOXI COR BRANCO | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 76.83 | 76.83
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 20.12 | 8.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.3 | 3.26
Insumo | ALX2.5 | Próprio | AZULEJO PORTO BELLO GLACIER WHITE 30 X 60 RET | Material |  | M² | 1 | 44.88 | 44.88
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Material |  | KG | 8.62 | 1.68 | 14.48
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material |  | KG | 0.11 | 48.73 | 5.36
|  |  |  | MO sem LS => | 4.14 | LS => | 4.79 | MO com LS => | 8.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.82 |  | Valor com BDI => |  | 95.65
[6 empty] | Quant. => | 65.1795 | Preço Total => | 6234.41
4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1060382 | CAERN | PISO EMBORRACHADO C/ NÍVEL DE ISOLAMENTO P/ 15KV | 106 |  | m² | 1 | 50.37 | 50.37
Insumo | MT53373 | CAERN | PISO EMBORRACHADO C/ NÍVEL DE ISOLAMENTO P/ 15KV | Material |  | M² | 1.05 | 47.98 | 50.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.34 |  | Valor com BDI => |  | 62.71
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 752.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SKD047 | Próprio | Fornecimento e instalação de piso 100% PVC, antiderrapante, antichamas. esp: 4,8, cor a definir com a fiscalização | Serviços |  | m² | 1 | 122 | 122
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.89 |  | Valor com BDI => |  | 151.89
[6 empty] | Quant. => | 340 | Preço Total => | 51642.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SKD048 | Próprio | Fornecimento e instalação de rodapé em polietileno com altura de 11 cm | Serviços |  | m | 1 | 40 | 40
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.8 |  | Valor com BDI => |  | 49.8
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 7968
4.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 80.2 | 80.2
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61 | 20.12 | 12.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 16.3 | 4.07
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Material |  | KG | 8.62 | 1.68 | 14.48
Insumo | 00021108 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 45.37 | 48.54
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.24 | 3.5 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5957 | LS => | 6.47 | MO com LS => | 12.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.64 |  | Valor com BDI => |  | 99.84
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 4492.8
4.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7846 | ORSE | Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 79.87 | 79.87
Composição Auxiliar | 1906 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.002 | 267.81 | 0.53
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.7 | 2.76 | 1.93
Insumo | 7563 | ORSE | Soleira granito polido verde ubatuba 18 x 2cm | Material |  | m | 1 | 66.92 | 66.92
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 14.99 | 10.49
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9003 | LS => | 5.67 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.56 |  | Valor com BDI => |  | 99.43
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 795.44
4.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11150 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm (cópa de funcionários). | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 382.85 | 382.85
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 2.86 | 2.86
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 2.76 | 2.76
Insumo | 3116 | ORSE | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | Material |  | m | 0.6 | 7.67 | 4.6
Insumo | 11608 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm | Material |  | m² | 1 | 346.49 | 346.49
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.99 | 14.99
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.15 | 11.15
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1187 | LS => | 14.02 | MO com LS => | 26.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.79 |  | Valor com BDI => |  | 476.64
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 476.64
4.4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 59009.68
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20079 | Próprio | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA REAPROVEITADA | 109 |  | m² | 1 | 128.25 | 128.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 20.2 | 40.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 16.3 | 48.9
Composição Auxiliar | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 2.976 | 12.02 | 35.77
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0163 | 66.5 | 1.08
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 4.3875 | 0.48 | 2.1
|  |  |  | MO sem LS => | 31.7478 | LS => | 36.73 | MO com LS => | 68.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.42 |  | Valor com BDI => |  | 159.67
[6 empty] | Quant. => | 8.4 | Preço Total => | 1341.22
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091514 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm |  |  | m² | 1 | 444.75 | 444.75
Insumo | O00006 | SEDOP | Servente | Mão de Obra |  | H | 2.8 | 11.7 | 32.76
Insumo | O00015 | SEDOP | Montador | Mão de Obra |  | H | 2.8 | 16.16 | 45.24
Insumo | D00292 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=10mm | Material |  | m² | 1.05 | 255 | 267.75
Insumo | D00473 | SEDOP | Ferragens para esquadria de correr | Material |  | CJ | 1 | 99 | 99
|  |  |  | MO sem LS => | 36.1613 | LS => | 41.84 | MO com LS => | 78
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.96 |  | Valor com BDI => |  | 553.71
[6 empty] | Quant. => | 72 | Preço Total => | 39867.12
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94575 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 757.98 | 757.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.949 | 20.2 | 59.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.474 | 16.3 | 24.02
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 24.4 | 0.08 | 1.95
Insumo | 00000601 | SINAPI | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | m² | 1.0001 | 654.53 | 654.59
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.5903 | 30.27 | 17.86
|  |  |  | MO sem LS => | 28.5814 | LS => | 33.07 | MO com LS => | 61.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 185.7 |  | Valor com BDI => |  | 943.68
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 943.68
4.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | 14.8 |  | m² | 1 | 268.31 | 268.31
Insumo | 1.01.86 | FDE | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.6667 | 27.53 | 18.35
Insumo | 3.70.45 | FDE | COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE | Material |  | UN | 0.20125 | 30 | 6.03
Insumo | 6.57.20 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL-ESPESSURA 6MM | Material |  | m² | 1 | 243.93 | 243.93
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5072 | LS => | 9.84 | MO com LS => | 18.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.73 |  | Valor com BDI => |  | 334.04
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 9687.16
4.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180104 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | 18 |  | m² | 1 | 575.95 | 575.95
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.0143 | 82.85 | 1.18
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 | Material |  | Kg | 5 | 0.39 | 1.95
Insumo | 1323 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA | Material |  | m² | 1 | 543.14 | 543.14
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 1.2995 | 15.53 | 20.18
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.9995 | 9.51 | 9.5
|  |  |  | MO sem LS => | 13.7599 | LS => | 15.92 | MO com LS => | 29.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.1 |  | Valor com BDI => |  | 717.05
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 7170.5
4.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | 36990.38
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141368 | SEDOP | Forro em gesso acartonado estruturado |  |  | m² | 1 | 63.58 | 63.58
Insumo | O00006 | SEDOP | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 11.7 | 12.87
Insumo | O00015 | SEDOP | Montador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 16.16 | 17.77
Insumo | D00438 | SEDOP | Massa p/ junta max | Material |  | KG | 0.7407 | 2.8 | 2.07
Insumo | D00431 | SEDOP | Chapa St 1200x1800x12,5mm | Material |  | Pç | 0.463 | 33.83 | 15.66
Insumo | D00434 | SEDOP | Fita p/ junta telada 50x45m | Material |  | Rl | 0.05 | 22.15 | 1.1
Insumo | D00435 | SEDOP | Perfil para teto RS F-47 3000mm | Material |  | Pç | 0.4938 | 13.35 | 6.59
Insumo | D00433 | SEDOP | Fita p/ junta 50x150m | Material |  | Rl | 0.004 | 22.15 | 0.08
Insumo | D00437 | SEDOP | Prego de aço 2,7x30 | Material |  | KG | 0.0123 | 7.7 | 0.09
Insumo | D00436 | SEDOP | Parafuso tn 3,5x25mm | Material |  | KG | 0.1543 | 3.75 | 0.57
Insumo | D00446 | SEDOP | Tabica lisa n40x48x3000mm | Material |  | Pç | 0.1543 | 12.26 | 1.89
Insumo | D00443 | SEDOP | Cantoneira L 25x30x3000m | Material |  | Pç | 0.015 | 9.2 | 0.13
Insumo | D00442 | SEDOP | Arame liso galva | Material |  | KG | 0.17 | 10.9 | 1.85
Insumo | D00445 | SEDOP | Rebite aba larga | Material |  | KG | 0.0247 | 11.2 | 0.27
Insumo | D00451 | SEDOP | Suporte nivelador | Material |  | Pç | 1.5432 | 1.5 | 2.31
Insumo | D00444 | SEDOP | Conector de perfil | Material |  | Pç | 0.2469 | 1.37 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 14.2049 | LS => | 16.44 | MO com LS => | 30.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.57 |  | Valor com BDI => |  | 79.15
[6 empty] | Quant. => | 386 | Preço Total => | 30551.9
4.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190115 | IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | SOBRE PAREDES E FORROS |  | m² | 1 | 13.4 | 13.4
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 12.38 | 4.33
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 14.66 | 5.86
Insumo | 037513 | IOPES | TINTA LATEX PVA | Material |  | L | 0.17 | 14.14 | 2.4
Insumo | 038009 | IOPES | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA | Material |  | L | 0.12 | 5.66 | 0.67
Insumo | 038013 | IOPES | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | Material |  | UN | 0.25 | 0.56 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7242 | LS => | 5.47 | MO com LS => | 10.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 16.68
[6 empty] | Quant. => | 386 | Preço Total => | 6438.48
5 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 68737.59
5.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E LÓGICA | [5 empty] | 25898.76
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20092 | Próprio | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 140.28 | 140.28
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 5.05 | 11.11
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 10.22 | 22.48
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 5.92 | 13.02
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 12.6 | 2.56 | 32.25
Composição Auxiliar | COMP 20091 | Próprio | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA THESI, EQUIVALENTE OU SUPERIOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 54.14 | 54.14
Composição Auxiliar | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.28 | 7.28
|  |  |  | MO sem LS => | 29.0496 | LS => | 33.61 | MO com LS => | 62.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.36 |  | Valor com BDI => |  | 174.64
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 6985.6
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20102 | Próprio | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 109.43 | 109.43
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 5.05 | 11.11
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.33 | 3.33
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 10.22 | 22.48
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 5.92 | 13.02
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 8.4 | 1.77 | 14.86
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.06 | 11.06
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.57 | 33.57
|  |  |  | MO sem LS => | 28.2707 | LS => | 32.71 | MO com LS => | 60.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.81 |  | Valor com BDI => |  | 136.24
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 681.2
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20094 | Próprio | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (1 MÓDULOS) RJ 45 CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 126.91 | 126.91
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 5.05 | 11.11
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 10.22 | 22.48
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 5.92 | 13.02
Composição Auxiliar | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.28 | 7.28
Composição Auxiliar | COMP 20093 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, MARCA THESI, EQUIVALENTE OU SUPERIOR | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 73.02 | 73.02
|  |  |  | MO sem LS => | 19.0728 | LS => | 22.07 | MO com LS => | 41.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.09 |  | Valor com BDI => |  | 158
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 632
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 935.98 | 935.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 16.17 | 48.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 20.92 | 62.76
Composição Auxiliar | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 70 | 2.45 | 171.5
Composição Auxiliar | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 105 | 3.27 | 343.35
Insumo | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 309.86 | 309.86
|  |  |  | MO sem LS => | 97.5012 | LS => | 112.81 | MO com LS => | 210.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 229.31 |  | Valor com BDI => |  | 1165.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1165.29
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016. CONSTRUÇÃO DE RAMPA E ESCADARIA | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 545.76 | 545.76
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.213 | 309.49 | 375.41
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.256 | 20.08 | 45.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.983 | 20.2 | 40.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.239 | 16.3 | 69.09
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2.5 | 4.82 | 12.05
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2 | 1.93 | 3.86
|  |  |  | MO sem LS => | 77.6032 | LS => | 89.79 | MO com LS => | 167.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.71 |  | Valor com BDI => |  | 679.47
[6 empty] | Quant. => | 2.5 | Preço Total => | 1698.67
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41.14.430 | CPOS | Fornecimento e instalação de Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes 28/32/36/54W, ref. 3024 Itaim ou equivalente | 41.14 |  | un | 1 | 198 | 198
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 21.65 | 8.66
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14.85 | 5.94
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR - uso especial | Material |  | un | 0.01 | 18.85 | 0.18
Insumo | P.15.000.091336 | CPOS | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes 28/32/36/54W, ref. 3024 Itaim ou equivalente | Material |  | un | 1 | 183.22 | 183.22
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7687 | LS => | 7.83 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.51 |  | Valor com BDI => |  | 246.51
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 12325.5
5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20139 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.73 | 38.73
Composição Auxiliar | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2 | 3.92 | 7.84
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 5.92 | 13.02
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 8.4 | 1.77 | 14.86
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.375 | 8.03 | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5165 | LS => | 9.85 | MO com LS => | 18.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.48 |  | Valor com BDI => |  | 48.21
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 2410.5
5.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA E SANITÁRIA | [5 empty] | 3401.83
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170121 | IOPES | Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa | LOUÇAS |  | und | 1 | 156.84 | 156.84
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 2.85 | 12.38 | 35.28
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 2.85 | 14.66 | 41.78
Insumo | 026549 | IOPES | BUCHA PLASTICA 8MM | Material |  | UN | 2 | 0.07 | 0.14
Insumo | 026550 | IOPES | PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS | Material |  | UN | 2 | 8.51 | 17.02
Insumo | 064709 | IOPES | ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA | Material |  | UN | 1 | 14.04 | 14.04
Insumo | 066013 | IOPES | TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA | Material |  | UN | 1 | 48.58 | 48.58
|  |  |  | MO sem LS => | 35.7255 | LS => | 41.33 | MO com LS => | 77.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.42 |  | Valor com BDI => |  | 195.26
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 390.52
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 291.37 | 291.37
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.92 | 20.45 | 39.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.98 | 16.3 | 15.97
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 0.24 | 1.44
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 0.377 | 444.87 | 167.71
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.3844 | 31.8 | 12.22
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material |  | KG | 0.0257 | 48.73 | 1.25
Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 26.76 | 53.52
|  |  |  | MO sem LS => | 18.9383 | LS => | 21.91 | MO com LS => | 40.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.38 |  | Valor com BDI => |  | 362.75
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1088.25
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 267.88 | 267.88
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.75 | 28.75
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 133.27 | 133.27
Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 105.86 | 105.86
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4557 | LS => | 13.25 | MO com LS => | 24.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.63 |  | Valor com BDI => |  | 333.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 667.02
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 75.38 | 75.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 20.92 | 9.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 16.3 | 4.89
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 60.95 | 60.95
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.01 | 13.61 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 4.905 | LS => | 5.68 | MO com LS => | 10.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.46 |  | Valor com BDI => |  | 93.84
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 187.68
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. (Incluso 4 potnos de água fria) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 32.93 | 32.93
Composição Auxiliar | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.8245 | 13.92 | 11.47
Composição Auxiliar | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1755 | 5.63 | 0.98
Composição Auxiliar | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.5774 | 5.75 | 3.32
Composição Auxiliar | 89371 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0697 | 4.24 | 0.29
Composição Auxiliar | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1451 | 4.67 | 0.67
Composição Auxiliar | 89374 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2984 | 7.22 | 2.15
Composição Auxiliar | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.7279 | 4.29 | 3.12
Composição Auxiliar | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0776 | 7.96 | 0.61
Composição Auxiliar | 89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3302 | 10.8 | 3.56
Composição Auxiliar | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0169 | 3.81 | 0.06
Composição Auxiliar | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 4.05 | 0.03
Composição Auxiliar | 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0247 | 2.96 | 0.07
Composição Auxiliar | 89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1617 | 3.01 | 0.48
Composição Auxiliar | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0025 | 5.38 | 0.01
Composição Auxiliar | 89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0023 | 7.81 | 0.01
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0056 | 11.44 | 0.06
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2924 | 10.4 | 3.04
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2924 | 10.22 | 2.98
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0056 | 3.97 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8549 | LS => | 10.25 | MO com LS => | 19.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.06 |  | Valor com BDI => |  | 40.99
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 819.8
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 199.65 | 199.65
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 47.5 | 47.5
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.26 | 12.26
Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 139.89 | 139.89
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4673 | LS => | 7.48 | MO com LS => | 13.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.91 |  | Valor com BDI => |  | 248.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 248.56
5.3 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 39437
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.07.360 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h. Espaço dos funcionários | 43.07 |  | cj | 1 | 5131.75 | 5131.75
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 2 | 21.65 | 43.3
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 2 | 14.85 | 29.7
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | h | 2.5 | 47.57 | 118.92
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 2.88 | 22.13 | 63.73
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 2.88 | 14.85 | 42.76
Insumo | F.03.000.024535 | CPOS | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | Material |  | m | 3.06 | 3.02 | 9.24
Insumo | F.03.000.024550 | CPOS | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de agua quente e refrigeração, diâmetro de 3/8" (cobre) e 1/8" (ferro) | Material |  | m | 3.06 | 6.58 | 20.13
Insumo | F.12.000.028075 | CPOS | Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente | Material |  | l | 0.12 | 76.4 | 9.16
Insumo | H.13.000.069501 | CPOS | Solda 50/50 | Material |  | kg | 0.0012 | 90.04 | 0.1
Insumo | H.13.000.069502 | CPOS | Pasta para soldar | Material |  | kg | 0.0018 | 51.04 | 0.09
Insumo | O.08.000.063004 | CPOS | Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/8" (0,200 kg/m) | Material |  | m | 3.3 | 8.95 | 29.53
Insumo | O.08.000.063006 | CPOS | Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 5/8" (0,346 kg/m) | Material |  | m | 3.3 | 15.4 | 50.82
Insumo | P.08.000.090854 | CPOS | Cabo de cobre "PP" de 4x1,5 mm, isolação 500 V, isolamento em PVC 70°C | Material |  | m | 3.4 | 3.39 | 11.52
Insumo | Q.01.000.091400 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente | Material |  | cj | 1.2 | 3918.96 | 4702.75
|  |  |  | MO sem LS => | 138.3449 | LS => | 160.07 | MO com LS => | 298.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 1257.27 |  | Valor com BDI => |  | 6389.02
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 12778.04
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.08.033 | CPOS | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4,0 TR. Espaço multiuso | 43.08 |  | un | 1 | 5424.45 | 5424.45
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 7 | 21.65 | 151.55
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 7 | 14.85 | 103.95
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | h | 7 | 47.57 | 332.99
Insumo | Q.04.000.031033 | CPOS | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4,0 TR | Material |  | un | 1 | 4835.96 | 4835.96
|  |  |  | MO sem LS => | 272.828 | LS => | 315.66 | MO com LS => | 588.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1328.99 |  | Valor com BDI => |  | 6753.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 6753.44
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.07.300 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h. Espaço de circulação | 43.07 |  | cj | 1 | 5750.47 | 5750.47
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 2 | 21.65 | 43.3
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 2 | 14.85 | 29.7
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | h | 2.5 | 47.57 | 118.92
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 2.625 | 22.13 | 58.09
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 2.625 | 14.85 | 38.98
Insumo | F.03.000.024534 | CPOS | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre) | Material |  | m | 3.06 | 2.28 | 6.97
Insumo | F.07.000.024536 | CPOS | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/2´ (cobre) | Material |  | m | 3.06 | 2.58 | 7.89
Insumo | F.12.000.028075 | CPOS | Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente | Material |  | l | 0.12 | 76.4 | 9.16
Insumo | H.13.000.069501 | CPOS | Solda 50/50 | Material |  | kg | 0.0009 | 90.04 | 0.08
Insumo | H.13.000.069502 | CPOS | Pasta para soldar | Material |  | kg | 0.0015 | 51.04 | 0.07
Insumo | O.08.000.063002 | CPOS | Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 1/4" (0,133 kg/m) | Material |  | m | 3.3 | 5.48 | 18.08
Insumo | O.08.000.063005 | CPOS | Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 1/2" (0,280 kg/m) | Material |  | m | 3.3 | 11.77 | 38.84
Insumo | P.08.000.090854 | CPOS | Cabo de cobre "PP" de 4x1,5 mm, isolação 500 V, isolamento em PVC 70°C | Material |  | m | 3.4 | 3.39 | 11.52
Insumo | Q.01.000.032302 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 18.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente | Material |  | cj | 1.2 | 4474.06 | 5368.87
|  |  |  | MO sem LS => | 133.9777 | LS => | 155.01 | MO com LS => | 288.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 1408.86 |  | Valor com BDI => |  | 7159.33
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7159.33
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.07.320 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h. Sala das esteiras | 43.07 |  | cj | 1 | 9049.4 | 9049.4
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 2 | 21.65 | 43.3
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 2 | 14.85 | 29.7
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | h | 2.5 | 47.57 | 118.92
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 2.88 | 22.13 | 63.73
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 2.88 | 14.85 | 42.76
Insumo | F.03.000.024550 | CPOS | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de agua quente e refrigeração, diâmetro de 3/8" (cobre) e 1/8" (ferro) | Material |  | m | 3.06 | 6.58 | 20.13
Insumo | F.03.000.024551 | CPOS | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de agua quente e refrigeração, diâmetro de 3/4" (cobre) e 3/8" (ferro) | Material |  | m | 3.06 | 8.22 | 25.15
Insumo | F.12.000.028075 | CPOS | Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente | Material |  | l | 0.12 | 76.4 | 9.16
Insumo | H.13.000.069501 | CPOS | Solda 50/50 | Material |  | kg | 0.0012 | 90.04 | 0.1
Insumo | H.13.000.069502 | CPOS | Pasta para soldar | Material |  | kg | 0.0018 | 51.04 | 0.09
Insumo | O.08.000.063004 | CPOS | Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/8" (0,200 kg/m) | Material |  | m | 3.3 | 8.95 | 29.53
Insumo | O.08.000.063007 | CPOS | Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/4" (0,426 kg/m) | Material |  | m | 3.3 | 18.22 | 60.12
Insumo | P.08.000.090854 | CPOS | Cabo de cobre "PP" de 4x1,5 mm, isolação 500 V, isolamento em PVC 70°C | Material |  | m | 3.4 | 3.39 | 11.52
Insumo | Q.01.000.091676 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 36.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente | Material |  | cj | 1.2 | 7162.66 | 8595.19
|  |  |  | MO sem LS => | 138.3449 | LS => | 160.07 | MO com LS => | 298.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2217.1 |  | Valor com BDI => |  | 11266.5
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 11266.5
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 20054 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR COMPOSTA DE CONDENSADORA E EVAPORADORA, CONSISTINDO NOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE GÁS, DESINSTALAÇÃO, VERIFICAÇÃO E LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ENTRE 36.000 à 60.000 BTUS. Espaço do APLES | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | unid | 1 | 566.66 | 566.66
Insumo | INS SSA 015 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR COMPOSTA DE CONDENSADORA E EVAPORADORA, CONSISTINDO NOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE GÁS, DESINSTALAÇÃO, VERIFICAÇÃO E LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 36.000 à 60.000 BTUS | Serviços |  | UNID | 1 | 566.66 | 566.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.83 |  | Valor com BDI => |  | 705.49
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 705.49
5.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250410 | SEDOP | Caixa p/ ar condicionado |  |  | UN | 1 | 124.37 | 124.37
Insumo | O00006 | SEDOP | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 11.7 | 4.68
Insumo | O00004 | SEDOP | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 16.16 | 9.69
Insumo | D00166 | SEDOP | Caixa p/ ar condicionado (preço medio) | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
|  |  |  | MO sem LS => | 6.662 | LS => | 7.71 | MO com LS => | 14.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.47 |  | Valor com BDI => |  | 154.84
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 774.2
6 |  |  | LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 1181.8
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.5 | 2.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 16.3 | 2.28
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 4.51 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.7325 | LS => | 0.85 | MO com LS => | 1.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 380 | Preço Total => | 1181.8
[5 empty] | Total sem BDI |  | 248073.49
[5 empty] | Total do BDI |  | 60755.7
[5 empty] | Total Geral |  | 308829.19
_______________________________________________________________ Alexandre Seba Assistente Técnico