## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA ACADEMIA DO CAP | SINAPI - 03/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2018 - Mato Grosso SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso ORSE - 03/2019 - Sergipe SEDOP - 10/2018 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 09/2018 - Espírito Santo SIURB - 07/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2018 - São Paulo SUDECAP - 02/2019 - Minas Gerais CPOS - 03/2019 - São Paulo FDE - 01/2019 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 04/2018 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2018 - Rio Grande do Norte |  | 24,5% |  | Não Desonerado: Horista: 115,70% Mensalista: 73,48%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 20711.61 | 6.706%
1.1 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 5545.28 | 6903.87 | 20711.61 | 6.706%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 4526.01 | 1.466%
2.1 | 01.10.01 | SUDECAP | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MES | 3 | 470 | 585.15 | 1755.45 | 0.5684%
2.2 | COMP 20097 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA. | m² | 32 | 69.55 | 86.58 | 2770.56 | 0.8971%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 13414.6 | 4.344%
3.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 386 | 16.85 | 20.97 | 8094.42 | 2.621%
3.2 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 16.984 | 87.06 | 108.38 | 1840.72 | 0.596%
3.3 | COMP 20073 | Próprio | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM OU SEM BATENTE | m² | 26.172 | 14.64 | 18.22 | 476.85 | 0.1544%
3.4 | C3040 | SEINFRA | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | m² | 45.264 | 6.97 | 8.67 | 392.43 | 0.1271%
3.5 | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 4.8 | 16.66 | 20.74 | 99.55 | 0.03223%
3.6 | 176097 | SIURB | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | m² | 9 | 58.42 | 72.73 | 654.57 | 0.212%
3.7 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 1.15 | 1.43 | 11.44 | 0.003704%
3.8 | COMP 20137 | Próprio | REMOÇÃO DE GRELHA METÁLICA | m | 16 | 20.12 | 25.04 | 400.64 | 0.1297%
3.9 | 020167 | EMBASA | DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO SIMPLES C/ COMPRESSOR E MARTELETE PNEUMATICO INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO (RAMPA) | m3 | 0.57 | 118.17 | 147.12 | 83.85 | 0.02715%
3.10 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 160 | 6.3 | 7.84 | 1254.4 | 0.4062%
3.11 | 020110 | EMBASA | DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN.DE COBOGO,INCL.REMOCAO E CARREG.MANUAL DO EXPURGO | m2 | 2.22 | 38.26 | 47.63 | 105.73 | 0.03424%
4 |  |  | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 200257.58 | 64.84%
4.1 |  |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  |  | 11053.6 | 3.579%
4.1.1 | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 74.08 | 69.63 | 86.68 | 6421.25 | 2.079%
4.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 143.55 | 25.92 | 32.27 | 4632.35 | 1.5%
4.2 |  |  | EMASSAMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 8539.29 | 2.765%
4.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 524.29 | 1.71 | 2.12 | 1111.49 | 0.3599%
4.2.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 160 | 14.34 | 17.85 | 2856 | 0.9248%
4.2.3 | COMP 20080 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, - Marca Suvinil, equivalente ou superior. Pintura interna | m² | 524.29 | 7.01 | 8.72 | 4571.8 | 1.48%
4.3 |  |  | CONTRAPISO E REVESTIMENTO DE PISO E AZULEJO |  |  |  |  | 84664.63 | 27.41%
4.3.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 111.3 | 70.7 | 88.02 | 9796.62 | 3.172%
4.3.2 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 24 | 83.86 | 104.4 | 2505.6 | 0.8113%
4.3.3 | COMP. 290 | Próprio | AZULEJO PORTO BELLO GLACIER WHITE 30X60 RETIFICADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM EPOXI COR BRANCO | m² | 65.1795 | 76.83 | 95.65 | 6234.41 | 2.019%
4.3.4 | 1060382 | CAERN | PISO EMBORRACHADO C/ NÍVEL DE ISOLAMENTO P/ 15KV | m² | 12 | 50.37 | 62.71 | 752.52 | 0.2437%
4.3.5 | SKD047 | Próprio | Fornecimento e instalação de piso 100% PVC, antiderrapante, antichamas. esp: 4,8, cor a definir com a fiscalização | m² | 340 | 122 | 151.89 | 51642.6 | 16.72%
4.3.6 | SKD048 | Próprio | Fornecimento e instalação de rodapé em polietileno com altura de 11 cm | m | 160 | 40 | 49.8 | 7968 | 2.58%
4.3.7 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 45 | 80.2 | 99.84 | 4492.8 | 1.455%
4.3.8 | 7846 | ORSE | Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm | m | 8 | 79.87 | 99.43 | 795.44 | 0.2576%
4.3.9 | 11150 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm (cópa de funcionários). | m² | 1 | 382.85 | 476.64 | 476.64 | 0.1543%
4.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 59009.68 | 19.11%
4.4.1 | COMP 20079 | Próprio | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA REAPROVEITADA | m² | 8.4 | 128.25 | 159.67 | 1341.22 | 0.4343%
4.4.2 | 091514 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | m² | 72 | 444.75 | 553.71 | 39867.12 | 12.91%
4.4.3 | 94575 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 1 | 757.98 | 943.68 | 943.68 | 0.3056%
4.4.4 | 14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | m² | 29 | 268.31 | 334.04 | 9687.16 | 3.137%
4.4.5 | 180104 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 10 | 575.95 | 717.05 | 7170.5 | 2.322%
4.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 36990.38 | 11.98%
4.5.1 | 141368 | SEDOP | Forro em gesso acartonado estruturado | m² | 386 | 63.58 | 79.15 | 30551.9 | 9.893%
4.5.2 | 190115 | IOPES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 386 | 13.4 | 16.68 | 6438.48 | 2.085%
5 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 68737.59 | 22.26%
5.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E LÓGICA |  |  |  |  | 25898.76 | 8.386%
5.1.1 | COMP 20092 | Próprio | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 40 | 140.28 | 174.64 | 6985.6 | 2.262%
5.1.2 | COMP 20102 | Próprio | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 5 | 109.43 | 136.24 | 681.2 | 0.2206%
5.1.3 | COMP 20094 | Próprio | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (1 MÓDULOS) RJ 45 CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 4 | 126.91 | 158 | 632 | 0.2046%
5.1.4 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 935.98 | 1165.29 | 1165.29 | 0.3773%
5.1.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016. CONSTRUÇÃO DE RAMPA E ESCADARIA | m³ | 2.5 | 545.76 | 679.47 | 1698.67 | 0.55%
5.1.6 | 41.14.430 | CPOS | Fornecimento e instalação de Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes 28/32/36/54W, ref. 3024 Itaim ou equivalente | un | 50 | 198 | 246.51 | 12325.5 | 3.991%
5.1.7 | COMP 20139 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UN | 50 | 38.73 | 48.21 | 2410.5 | 0.7805%
5.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA E SANITÁRIA |  |  |  |  | 3401.83 | 1.102%
5.2.1 | 170121 | IOPES | Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa | und | 2 | 156.84 | 195.26 | 390.52 | 0.1265%
5.2.2 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 291.37 | 362.75 | 1088.25 | 0.3524%
5.2.3 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 267.88 | 333.51 | 667.02 | 0.216%
5.2.4 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 75.38 | 93.84 | 187.68 | 0.06077%
5.2.5 | 91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. (Incluso 4 potnos de água fria) | M | 20 | 32.93 | 40.99 | 819.8 | 0.2655%
5.2.6 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 199.65 | 248.56 | 248.56 | 0.08048%
5.3 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 39437 | 12.77%
5.3.1 | 43.07.360 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h. Espaço dos funcionários | cj | 2 | 5131.75 | 6389.02 | 12778.04 | 4.138%
5.3.2 | 43.08.033 | CPOS | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4,0 TR. Espaço multiuso | un | 1 | 5424.45 | 6753.44 | 6753.44 | 2.187%
5.3.3 | 43.07.300 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h. Espaço de circulação | cj | 1 | 5750.47 | 7159.33 | 7159.33 | 2.318%
5.3.4 | 43.07.320 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h. Sala das esteiras | cj | 1 | 9049.4 | 11266.5 | 11266.5 | 3.648%
5.3.5 | COMP 20054 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR COMPOSTA DE CONDENSADORA E EVAPORADORA, CONSISTINDO NOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE GÁS, DESINSTALAÇÃO, VERIFICAÇÃO E LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ENTRE 36.000 à 60.000 BTUS. Espaço do APLES | unid | 1 | 566.66 | 705.49 | 705.49 | 0.2284%
5.3.6 | 250410 | SEDOP | Caixa p/ ar condicionado | UN | 5 | 124.37 | 154.84 | 774.2 | 0.2507%
6 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 1181.8 | 0.3827%
6.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 380 | 2.5 | 3.11 | 1181.8 | 0.3827%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 248073.49
[5 empty] | Total do BDI |  | 60755.7
[5 empty] | Total Geral |  | 308829.19
_______________________________________________________________ Alexandre Seba Assistente Técnico