## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | SISTEMA DE TRATAMENTO BIOLÓGICO DE ESGOTO- REVISÃO 1 | SINAPI - 05/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2018 - Mato Grosso SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso ORSE - 03/2019 - Sergipe SEDOP - 10/2018 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 03/2019 - Espírito Santo SIURB - 07/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2018 - São Paulo SUDECAP - 02/2019 - Minas Gerais CPOS - 03/2019 - São Paulo FDE - 04/2019 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 04/2018 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2018 - Rio Grande do Norte | 24,5% |  |  | Não Desonerado: 118,57%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
D040000004 | CAEMA | ACO CA-50 (1/4" ATE 1") | Material | KG | 56,9940000 |  | 4,99 |  | 284,40 |  | 284.4001 | 0,09% | 316774.6863 | 96,58%
2.15.25 | FDE | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | Material | KG | 0,5830000 |  | 5,19 |  | 3,03 |  | 3.0258 | 0,00% | 328475.7571 | 100,15%
I0169 | SEINFRA | AÇO CA-60 | Material | KG | 208,3758000 |  | 5,77 |  | 1.202,33 |  | 1202.3284 | 0,37% | 289852.9951 | 88,37%
00000036 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | Material | KG | 3,0090529 |  | 6,17 |  | 18,57 |  | 18.5659 | 0,01% | 328110.7706 | 100,04%
D220000007 | CAEMA | ADESIVO PARA PVC | Material | KG | 0,0756000 |  | 53,09 |  | 4,01 |  | 4.0136 | 0,00% | 328455.673 | 100,14%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 1,4520000 |  | 78,16 |  | 113,49 |  | 113.4883 | 0,03% | 324292.877 | 98,87%
D250000022 | EMBASA | ADUBO ORGANICO (ESTERCO) | Material | m³ | 0,1750000 |  | 187,68 |  | 32,84 |  | 32.844 | 0,01% | 327754.6922 | 99,93%
I0037 | SEINFRA | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 297,4400000 |  | 20,26 |  | 6.026,13 |  | 6026.1344 | 1,84% | 190739.5531 | 58,15%
O00007 | SEDOP | Ajudante | Mão de Obra | H | 3,6000000 |  | 14,56 |  | 52,42 |  | 52.416 | 0,02% | 326855.9175 | 99,65%
B010000001 | CAEMA | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 4,9560000 |  | 12,33 |  | 61,11 |  | 61.1075 | 0,02% | 326295.3026 | 99,48%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,1251714 |  | 12,98 |  | 1,62 |  | 1.6247 | 0,00% | 328503.1821 | 100,16%
I0040 | SEINFRA | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | Mão de Obra | H | 18,1884000 |  | 20,26 |  | 368,50 |  | 368.497 | 0,11% | 313871.2396 | 95,70%
I0041 | SEINFRA | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 95,6868000 |  | 20,26 |  | 1.938,61 |  | 1938.6146 | 0,59% | 275151.0615 | 83,89%
01270.0.1.13 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 24,3000000 |  | 14,65 |  | 356,00 |  | 355.995 | 0,11% | 314227.2346 | 95,80%
I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 9,7500000 |  | 20,26 |  | 197,54 |  | 197.535 | 0,06% | 321263.1174 | 97,95%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6,0775900 |  | 13,55 |  | 82,35 |  | 82.3513 | 0,03% | 325869.868 | 99,35%
B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra | h | 8,0000000 |  | 18,48 |  | 147,84 |  | 147.84 | 0,05% | 323039.8937 | 98,49%
B010000019 | CAEMA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 9,3600000 |  | 12,33 |  | 115,41 |  | 115.4088 | 0,04% | 324065.8721 | 98,80%
1.01.41 | FDE | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra | H | 0,6170000 |  | 19,45 |  | 12,00 |  | 12.0007 | 0,00% | 328290.6453 | 100,09%
B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra | h | 10,0000000 |  | 18,48 |  | 184,80 |  | 184.8 | 0,06% | 321643.482 | 98,07%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2,2810180 |  | 17,99 |  | 41,04 |  | 41.0355 | 0,01% | 327363.5805 | 99,81%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0008000 |  | 28,51 |  | 0,02 |  | 0.022808 | 0,00% | 328518.0433 | 100,16%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0008000 |  | 149,27 |  | 0,12 |  | 0.11942 | 0,00% | 328517.9336 | 100,16%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1.693,8787294 |  | 3,14 |  | 5.318,78 |  | 5318.7792 | 1,62% | 213866.6352 | 65,21%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 22,0261097 |  | 12,45 |  | 274,23 |  | 274.2251 | 0,08% | 317332.1066 | 96,75%
14485-EJ6 | Próprio | ALOJAMENTO | Serviços | DIA | 21,4400000 |  | 93,37 |  | 2.001,85 |  | 2001.8528 | 0,61% | 273212.4469 | 83,30%
00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 25,9135150 |  | 13,04 |  | 337,91 |  | 337.9122 | 0,10% | 314906.6819 | 96,01%
00000335 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 9,9000000 |  | 12,64 |  | 125,14 |  | 125.136 | 0,04% | 323594.5379 | 98,66%
00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 4,6200000 |  | 14,62 |  | 67,54 |  | 67.5444 | 0,02% | 326171.2866 | 99,45%
00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0703050 |  | 14,81 |  | 1,04 |  | 1.0412 | 0,00% | 328510.499 | 100,16%
2.70.10 | FDE | ARAME RECOZIDO N.18 | Material | KG | 0,0120000 |  | 10,32 |  | 0,12 |  | 0.12384 | 0,00% | 328517.8142 | 100,16%
I0103 | SEINFRA | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | Material | KG | 3,5586000 |  | 14,31 |  | 50,92 |  | 50.9236 | 0,02% | 326959.0587 | 99,69%
D040000031 | CAEMA | ARAME RECOZIDO N-18 (1,25 MM - 9,6 GR/M) | Material | KG | 1,4868000 |  | 12,45 |  | 18,51 |  | 18.5107 | 0,01% | 328129.2813 | 100,04%
2.05.03 | FDE | AREIA | Material | m³ | 0,0590800 |  | 108,14 |  | 6,39 |  | 6.3889 | 0,00% | 328393.844 | 100,12%
B.04.000.020504 | CPOS | Areia grossa | Material | m³ | 38,2500000 |  | 101,71 |  | 3.890,41 |  | 3890.4075 | 1,19% | 240838.6714 | 73,43%
D020000004 | CAEMA | AREIA GROSSA | Material | m³ | 1,3381200 |  | 62,25 |  | 83,30 |  | 83.298 | 0,03% | 325787.5167 | 99,33%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,4862950 |  | 82,79 |  | 40,26 |  | 40.2604 | 0,01% | 327403.8408 | 99,82%
02060.3.2.2 | SETOP | AREIA LAVADA TIPO MÉDIA | Material | m³ | 0,4704000 |  | 73,45 |  | 34,55 |  | 34.5509 | 0,01% | 327621.6351 | 99,89%
I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | Material | m³ | 8,0945950 |  | 63,49 |  | 513,93 |  | 513.9258 | 0,16% | 309336.2716 | 94,31%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 12,4906164 |  | 78,12 |  | 975,77 |  | 975.767 | 0,30% | 298363.408 | 90,97%
B010000037 | CAEMA | ARMADOR | Mão de Obra | H | 4,9560000 |  | 17,52 |  | 86,83 |  | 86.8291 | 0,03% | 325704.2187 | 99,30%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,8029699 |  | 18,66 |  | 14,98 |  | 14.9834 | 0,00% | 328227.0488 | 100,07%
I0121 | SEINFRA | ARMADOR/FERREIRO | Mão de Obra | H | 18,1884000 |  | 25,02 |  | 455,07 |  | 455.0738 | 0,14% | 310744.5473 | 94,74%
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS | Mão de Obra | H | 36,4023993 |  | 15,64 |  | 569,33 |  | 569.3335 | 0,17% | 308269.0634 | 93,99%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 30,0292000 |  | 13,65 |  | 409,90 |  | 409.8986 | 0,12% | 311568.5088 | 94,99%
00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | Material | UN | 3,3985621 |  | 41,59 |  | 141,35 |  | 141.3462 | 0,04% | 323469.4019 | 98,62%
00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material | UN | 8,2642605 |  | 10,80 |  | 89,25 |  | 89.254 | 0,03% | 325617.3896 | 99,28%
H020000201 | CAEMA | BANCA DE SERRA CIRCULAR ELETRICA | Equipamento | H | 0,1652000 |  | 0,90 |  | 0,15 |  | 0.14868 | 0,00% | 328517.5602 | 100,16%
A.14.000.081900 | CPOS | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | Material | unxmês | 2,0000000 |  | 596,56 |  | 1.193,12 |  | 1193.12 | 0,36% | 291046.1151 | 88,74%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0023154 |  | 5.147,57 |  | 11,92 |  | 11.9187 | 0,00% | 328302.564 | 100,10%
H020000116 | CAEMA | BETONEIRA ELETRICA COM CARREGADOR- 580 L | Equipamento | H | 1,7692920 |  | 3,98 |  | 7,04 |  | 7.0418 | 0,00% | 328387.4551 | 100,12%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000165 |  | 20.939,29 |  | 0,35 |  | 0.3455 | 0,00% | 328516.4158 | 100,16%
I0221 | SEINFRA | BLASTER | Mão de Obra | H | 0,4098125 |  | 28,95 |  | 11,86 |  | 11.8641 | 0,00% | 328314.4281 | 100,10%
00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | Material | UN | 4.041,2848000 |  | 0,51 |  | 2.061,06 |  | 2061.0552 | 0,63% | 269163.6342 | 82,06%
00038590 | SINAPI | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 471,3570000 |  | 2,95 |  | 1.390,50 |  | 1390.5032 | 0,42% | 283286.4762 | 86,37%
2.25.80 | FDE | BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa | Material | UN | 16,0000000 |  | 2,85 |  | 45,60 |  | 45.6 | 0,01% | 327193.6049 | 99,76%
00000650 | SINAPI | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 43,3408000 |  | 2,39 |  | 103,58 |  | 103.5845 | 0,03% | 324824.355 | 99,04%
00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | Material | UN | 0,2666955 |  | 178,30 |  | 47,55 |  | 47.5518 | 0,01% | 327054.2483 | 99,72%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 2,2172642 |  | 67,23 |  | 149,07 |  | 149.0667 | 0,05% | 322892.0537 | 98,45%
I0280 | SEINFRA | BRITA | Material | m³ | 1,5816000 |  | 95,55 |  | 151,12 |  | 151.1219 | 0,05% | 322592.375 | 98,35%
D020000012 | CAEMA | BRITA 1 | Material | m³ | 2,2302000 |  | 88,84 |  | 198,13 |  | 198.131 | 0,06% | 321065.5824 | 97,89%
99900.8.17 | SETOP | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | Material | M | 30,9000000 |  | 25,29 |  | 781,46 |  | 781.461 | 0,24% | 301717.2116 | 91,99%
M100305177 | CAEMA | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 16mm² | Material | M | 260,0000000 |  | 9,44 |  | 2.454,40 |  | 2454.4 | 0,75% | 262394.7012 | 80,00%
I0356 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | Material | M | 56,1000000 |  | 1,79 |  | 100,42 |  | 100.419 | 0,03% | 325334.0222 | 99,19%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0045520 |  | 50.742,45 |  | 230,98 |  | 230.9796 | 0,07% | 319558.6874 | 97,43%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000177 |  | 38.046,50 |  | 0,67 |  | 0.67342 | 0,00% | 328514.3017 | 100,16%
55500.1.15 | SETOP | CAÇAMBA, CAPACIDADE 5 M³ | Equipamento | UN | 1,5708000 |  | 124,50 |  | 195,56 |  | 195.5646 | 0,06% | 321458.682 | 98,01%
I0441 | SEINFRA | CAL HIDRATADA | Material | KG | 751,3644000 |  | 1,36 |  | 1.021,86 |  | 1021.8556 | 0,31% | 295409.6131 | 90,07%
2.05.05 | FDE | CAL HIDRATADA | Material | KG | 9,5364000 |  | 0,64 |  | 6,10 |  | 6.1033 | 0,00% | 328399.9473 | 100,13%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 344,8672152 |  | 0,70 |  | 241,41 |  | 241.4071 | 0,07% | 318848.0634 | 97,21%
E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | Equipamento | UN | 0,0579233 | 0,0000000 | 222,45 | 56,46 | 12,89 | 0,00 | 12.8852 | 0,00% | 328254.0236 | 100,08%
I0590 | SEINFRA | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | Equipamento | H | 0,0058080 |  | 52,62 |  | 0,31 |  | 0.30562 | 0,00% | 328517.0565 | 100,16%
I0698 | SEINFRA | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | Equipamento | H | 0,1409760 |  | 162,37 |  | 22,89 |  | 22.8903 | 0,01% | 328030.247 | 100,01%
00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000177 |  | 333.265,99 |  | 5,90 |  | 5.8988 | 0,00% | 328411.7854 | 100,13%
00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0045520 |  | 368.568,84 |  | 1.677,73 |  | 1677.7254 | 0,51% | 280504.7246 | 85,52%
I0700 | SEINFRA | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | Equipamento | H | 58,3600000 |  | 89,27 |  | 5.209,80 |  | 5209.7972 | 1,59% | 219076.4324 | 66,79%
00038596 | SINAPI | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 110,1726000 |  | 3,10 |  | 341,54 |  | 341.5351 | 0,10% | 314568.7696 | 95,91%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0432733 |  | 18,20 |  | 0,79 |  | 0.78757 | 0,00% | 328512.2006 | 100,16%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,1298199 |  | 14,00 |  | 1,82 |  | 1.8175 | 0,00% | 328498.0993 | 100,16%
I0498 | SEINFRA | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 95,6868000 |  | 25,02 |  | 2.394,08 |  | 2394.0837 | 0,73% | 264788.785 | 80,73%
B010000052 | CAEMA | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 21,4760000 |  | 17,52 |  | 376,26 |  | 376.2595 | 0,11% | 313502.7426 | 95,58%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 0,1215834 |  | 14,67 |  | 1,78 |  | 1.7836 | 0,00% | 328499.8829 | 100,16%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 0,6079171 |  | 20,35 |  | 12,37 |  | 12.3711 | 0,00% | 328266.3947 | 100,08%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 70,6270191 |  | 18,66 |  | 1.317,90 |  | 1317.9002 | 0,40% | 288650.6667 | 88,01%
I0594 | SEINFRA | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) | Equipamento | H | 0,0703296 |  | 74,52 |  | 5,24 |  | 5.241 | 0,00% | 328422.8726 | 100,13%
I0708 | SEINFRA | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | Equipamento | H | 0,1641024 |  | 197,38 |  | 32,39 |  | 32.3905 | 0,01% | 327787.0827 | 99,94%
I0596 | SEINFRA | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | Equipamento | H | 0,0015206 |  | 114,86 |  | 0,17 |  | 0.17466 | 0,00% | 328517.4116 | 100,16%
I0710 | SEINFRA | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | Equipamento | H | 0,0111514 |  | 329,35 |  | 3,67 |  | 3.6727 | 0,00% | 328459.3457 | 100,14%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,7421514 |  | 144,29 |  | 107,09 |  | 107.085 | 0,03% | 324616.8925 | 98,97%
I0716 | SEINFRA | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | Equipamento | H | 14,0000000 |  | 291,80 |  | 4.085,20 |  | 4085.2 | 1,25% | 232960.4839 | 71,03%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,9736493 |  | 161,85 |  | 157,59 |  | 157.5851 | 0,05% | 322290.1225 | 98,26%
01270.0.45.13 | SETOP | CESTA BÁSICA | Verba | H | 113,5166050 |  | 0,83 |  | 94,22 |  | 94.2188 | 0,03% | 325528.1356 | 99,25%
I0529 | SEINFRA | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | Material | m² | 15,8160000 |  | 26,18 |  | 414,06 |  | 414.0629 | 0,13% | 311158.6102 | 94,87%
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 0,1955923 |  | 29,89 |  | 5,85 |  | 5.8463 | 0,00% | 328417.6317 | 100,13%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0008000 |  | 22,97 |  | 0,02 |  | 0.018376 | 0,00% | 328518.0833 | 100,16%
P.13.000.045566 | CPOS | Chave de nível tipo bóia pendular (pera), com contato microswitch 10A / 250Vca, com cabo em PVC ou neoprene até 15 metros, ref. LC-100 da Incontrol, série 140-PP-15 da Nivetec ou equivalente | Material | un | 2,0000000 |  | 416,50 |  | 833,00 |  | 833 | 0,25% | 300935.7506 | 91,75%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0004000 |  | 58,51 |  | 0,02 |  | 0.023404 | 0,00% | 328518.0205 | 100,16%
2.05.08 | FDE | CIMENTO | Material | KG | 16,6417000 |  | 0,49 |  | 8,15 |  | 8.1544 | 0,00% | 328380.4133 | 100,12%
I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material | KG | 1.746,7860000 |  | 0,57 |  | 995,67 |  | 995.668 | 0,30% | 296405.2811 | 90,37%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2.242,7208620 |  | 0,59 |  | 1.323,21 |  | 1323.2053 | 0,40% | 287332.7665 | 87,60%
D010000008 | CAEMA | CIMENTO PORTLAND COMUM | Material | KG | 619,5000000 |  | 0,62 |  | 384,09 |  | 384.09 | 0,12% | 312748.8535 | 95,35%
02065.3.5.1 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | Material | KG | 112,2100000 |  | 0,42 |  | 47,13 |  | 47.1282 | 0,01% | 327101.3765 | 99,73%
I0607 | SEINFRA | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | Equipamento | H | 0,0638880 |  | 81,21 |  | 5,19 |  | 5.1883 | 0,00% | 328428.061 | 100,13%
I0721 | SEINFRA | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | Equipamento | H | 0,0095040 |  | 210,00 |  | 2,00 |  | 1.9958 | 0,00% | 328496.2818 | 100,15%
I0609 | SEINFRA | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) | Equipamento | H | 0,0506880 |  | 71,41 |  | 3,62 |  | 3.6196 | 0,00% | 328462.9653 | 100,14%
I0722 | SEINFRA | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) | Equipamento | H | 0,0227040 |  | 195,71 |  | 4,44 |  | 4.4434 | 0,00% | 328447.3394 | 100,14%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000213 |  | 15.731,85 |  | 0,34 |  | 0.33509 | 0,00% | 328516.7509 | 100,16%
I0614 | SEINFRA | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) | Equipamento | H | 0,0000000 |  | 37,92 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 328518.0833 | 100,16%
I0728 | SEINFRA | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | Equipamento | H | 0,4098125 |  | 113,78 |  | 46,63 |  | 46.6285 | 0,01% | 327148.0049 | 99,74%
I0618 | SEINFRA | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) | Equipamento | H | 0,0000000 |  | 245,22 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 328518.0833 | 100,16%
I0732 | SEINFRA | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) | Equipamento | H | 0,2344320 |  | 458,94 |  | 107,59 |  | 107.5902 | 0,03% | 324509.8075 | 98,94%
I0860 | SEINFRA | CORDEL DETONANTE | Material | M | 8,6423040 |  | 4,98 |  | 43,04 |  | 43.0387 | 0,01% | 327281.4102 | 99,78%
01270.0.45.31 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO | Verba | H | 24,3000000 |  | 0,48 |  | 11,66 |  | 11.664 | 0,00% | 328326.0921 | 100,10%
01270.0.45.26 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO | Verba | H | 58,9366050 |  | 0,18 |  | 10,61 |  | 10.6086 | 0,00% | 328336.7007 | 100,11%
01270.0.45.24 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO | Verba | H | 24,3000000 |  | 0,37 |  | 8,99 |  | 8.991 | 0,00% | 328354.787 | 100,11%
01270.0.45.37 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO | Verba | H | 5,9800000 |  | 0,28 |  | 1,67 |  | 1.6744 | 0,00% | 328501.5573 | 100,16%
D220000049 | CAEMA | DESMOLDANTE | Material | L | 2,8084000 |  | 5,63 |  | 15,81 |  | 15.8113 | 0,00% | 328196.8667 | 100,06%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0083966 |  | 7,56 |  | 0,06 |  | 0.063478 | 0,00% | 328517.9971 | 100,16%
I2507 | SEINFRA | DINAMITE 60% | Material | KG | 0,3484800 |  | 24,83 |  | 8,65 |  | 8.6528 | 0,00% | 328372.2589 | 100,12%
I2568 | SEINFRA | DINAMITE GRANULADA | Material | KG | 3,7635840 |  | 14,46 |  | 54,42 |  | 54.4214 | 0,02% | 326697.3865 | 99,61%
I0997 | SEINFRA | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X63A | Material | UN | 1,0000000 |  | 115,73 |  | 115,73 |  | 115.73 | 0,04% | 323950.4633 | 98,77%
I1010 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A | Material | UN | 3,0000000 |  | 66,63 |  | 199,89 |  | 199.89 | 0,06% | 320867.4514 | 97,83%
00039447 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | Material | UN | 1,0000000 |  | 143,37 |  | 143,37 |  | 143.37 | 0,04% | 323328.0557 | 98,58%
01270.0.22.1 | SETOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 24,3000000 |  | 19,54 |  | 474,82 |  | 474.822 | 0,14% | 310289.4736 | 94,60%
B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra | h | 10,0000000 |  | 26,95 |  | 269,50 |  | 269.5 | 0,08% | 317601.6066 | 96,83%
I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 9,7500000 |  | 25,32 |  | 246,87 |  | 246.87 | 0,08% | 318364.0259 | 97,07%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 12,4056160 |  | 19,29 |  | 239,30 |  | 239.3043 | 0,07% | 319327.7077 | 97,36%
O00010 | SEDOP | Eletricista | Mão de Obra | H | 7,2000000 |  | 20,11 |  | 144,79 |  | 144.792 | 0,04% | 323184.6857 | 98,54%
3454 | ORSE | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar | Material | m | 40,6000000 |  | 56,99 |  | 2.313,79 |  | 2313.794 | 0,71% | 267102.579 | 81,44%
00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 20,3400000 |  | 3,00 |  | 61,02 |  | 61.02 | 0,02% | 326356.3226 | 99,50%
B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra | h | 8,0000000 |  | 27,55 |  | 220,40 |  | 220.4 | 0,07% | 320455.5034 | 97,70%
B010000061 | CAEMA | ENCANADOR | Mão de Obra | H | 9,3600000 |  | 17,52 |  | 163,99 |  | 163.9872 | 0,05% | 321971.5497 | 98,17%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 30,0292000 |  | 19,29 |  | 579,26 |  | 579.2633 | 0,18% | 307699.7299 | 93,81%
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra | H | 362,0876000 |  | 24,99 |  | 9.048,57 |  | 9048.5691 | 2,76% | 155935.6309 | 47,54%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 12,0810057 |  | 0,73 |  | 8,82 |  | 8.8191 | 0,00% | 328363.6062 | 100,11%
01270.0.45.12 | SETOP | EPI | Verba | H | 113,5166050 |  | 1,00 |  | 113,52 |  | 113.5166 | 0,03% | 324179.3887 | 98,84%
00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | Material | UN | 0,2134276 |  | 268,64 |  | 57,34 |  | 57.3352 | 0,02% | 326531.4396 | 99,56%
00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | Material | UN | 0,0457262 |  | 760,83 |  | 34,79 |  | 34.7899 | 0,01% | 327587.0843 | 99,88%
00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento | UN | 0,0018546 |  | 483.255,56 |  | 896,25 |  | 896.2458 | 0,27% | 299259.6538 | 91,24%
00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento | UN | 0,0667029 |  | 1.126,21 |  | 75,12 |  | 75.1215 | 0,02% | 326103.7422 | 99,43%
I0737 | SEINFRA | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) | Equipamento | H | 16,0000000 |  | 0,27 |  | 4,32 |  | 4.32 | 0,00% | 328451.6594 | 100,14%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 7,9191524 |  | 0,18 |  | 1,43 |  | 1.4254 | 0,00% | 328504.6075 | 100,16%
I2326 | SEINFRA | ESPOLETA | Material | UN | 0,0627264 |  | 5,51 |  | 0,35 |  | 0.34562 | 0,00% | 328516.0703 | 100,16%
D050000035 | EMBASA | ESTACA ROLICA DE EUCALIPTO TRATADO (DN DE 0,10 A 0,12CM) | Material | M | 900,0000000 |  | 3,41 |  | 3.069,00 |  | 3069 | 0,94% | 259940.3012 | 79,25%
I2329 | SEINFRA | ESTOPIM | Material | M | 0,4181760 |  | 6,88 |  | 2,88 |  | 2.8771 | 0,00% | 328481.5832 | 100,15%
01270.0.45.16 | SETOP | EXAME | Verba | H | 113,5166050 |  | 0,46 |  | 52,22 |  | 52.2176 | 0,02% | 326908.1351 | 99,67%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1.693,8787294 |  | 0,42 |  | 711,43 |  | 711.4291 | 0,22% | 303919.4727 | 92,66%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0865466 |  | 405,87 |  | 35,13 |  | 35.1267 | 0,01% | 327552.2944 | 99,87%
941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,3245498 |  | 94,62 |  | 30,71 |  | 30.7089 | 0,01% | 327849.7628 | 99,96%
01270.0.45.11 | SETOP | FERRAMENTA | Verba | H | 113,5166050 |  | 0,51 |  | 57,89 |  | 57.8935 | 0,02% | 326474.1044 | 99,54%
99999.250.8 | SETOP | FILTROS ANAERÓBICOS COM DIÂMETRO 250 CM E PROFUNDIDADE ÚTIL DE 160 CM | Material | UN | 1,0000000 |  | 3.112,50 |  | 3.112,50 |  | 3112.5 | 0,95% | 256871.3012 | 78,32%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 9,4063489 |  | 8,60 |  | 80,89 |  | 80.8946 | 0,02% | 325950.7626 | 99,38%
77700.1.2 | SETOP | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS | Serviços | KG | 4.037,5500000 |  | 13,07 |  | 52.770,78 |  | 52770.7785 | 16,09% | 52770.7785 | 16,09%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0638640 |  | 5,67 |  | 0,36 |  | 0.36211 | 0,00% | 328515.7247 | 100,16%
M1465 | SICRO3 | Geocélula de PEAD - H = 200 mm e célula de 1.206 cm² | Material | m² | 554,3357000 |  | 56,28 |  | 31.198,01 |  | 31198.0132 | 9,51% | 83968.7917 | 25,60%
00004019 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | Material | m² | 619,4410000 |  | 9,57 |  | 5.928,05 |  | 5928.0504 | 1,81% | 202652.9059 | 61,79%
M0020 | SICRO3 | Grampo de ancoragem CA 50 - D = 6,3 mm | Material | kg | 328,5649950 |  | 6,23 |  | 2.046,96 |  | 2046.9599 | 0,62% | 271210.5941 | 82,69%
I0626 | SEINFRA | GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) | Equipamento | H | 0,0000000 |  | 32,05 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 328518.0833 | 100,16%
I0740 | SEINFRA | GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) | Equipamento | H | 0,2344320 |  | 159,18 |  | 37,32 |  | 37.3169 | 0,01% | 327480.9077 | 99,85%
E00558 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | Material | UN | 6,0000000 |  | 56,02 |  | 336,12 |  | 336.12 | 0,10% | 315242.8019 | 96,11%
00038412 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | Equipamento | UN | 0,0466691 |  | 1.668,30 |  | 77,86 |  | 77.8581 | 0,02% | 326028.6207 | 99,40%
00038382 | SINAPI | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | Material | UN | 2,9830296 |  | 11,21 |  | 33,44 |  | 33.4398 | 0,01% | 327688.6773 | 99,91%
3.80.40 | FDE | LIXA D"AGUA | Material | UN | 0,4627000 |  | 1,39 |  | 0,64 |  | 0.64315 | 0,00% | 328514.9448 | 100,16%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 9,8800000 |  | 2,09 |  | 20,65 |  | 20.6492 | 0,01% | 328072.9885 | 100,03%
00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento | UN | 0,0457262 |  | 1.161,11 |  | 53,09 |  | 53.0931 | 0,02% | 326750.4797 | 99,62%
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 491,18 |  | 982,36 |  | 982.36 | 0,30% | 297387.6411 | 90,67%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 18,0221002 |  | 12,59 |  | 226,90 |  | 226.8982 | 0,07% | 320012.6963 | 97,57%
00002736 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | Material | M | 10,5642800 |  | 10,35 |  | 109,34 |  | 109.3403 | 0,03% | 324402.2173 | 98,91%
D220000112 | EMBASA | MANTA BIDIM OP-40 | Material | m² | 75,0000000 |  | 8,72 |  | 654,00 |  | 654 | 0,20% | 305249.6727 | 93,07%
H020000219 | CAEMA | MAQUINA DE CORTAR FERRO ELETRICA-1 1/2" | Equipamento | H | 0,4956000 |  | 5,67 |  | 2,81 |  | 2.8101 | 0,00% | 328484.3932 | 100,15%
H020000222 | CAEMA | MAQUINA DE DOBRAR FERRO ELETRICA 1 1/2" | Equipamento | H | 0,4956000 |  | 5,67 |  | 2,81 |  | 2.8101 | 0,00% | 328487.2033 | 100,15%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0212367 |  | 19,67 |  | 0,42 |  | 0.41773 | 0,00% | 328515.3626 | 100,16%
00038588 | SINAPI | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 170,3700000 |  | 1,69 |  | 287,93 |  | 287.9253 | 0,09% | 316490.2863 | 96,49%
I1530 | SEINFRA | MONTADOR | Mão de Obra | H | 128,0000000 |  | 25,02 |  | 3.202,56 |  | 3202.56 | 0,98% | 250609.4819 | 76,41%
I0642 | SEINFRA | MOTO NIVELADORA (CHI) | Equipamento | H | 0,0000000 |  | 105,01 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 328518.0833 | 100,16%
I0756 | SEINFRA | MOTO NIVELADORA (CHP) | Equipamento | H | 0,0733920 |  | 261,83 |  | 19,22 |  | 19.2162 | 0,01% | 328092.2047 | 100,03%
00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0025720 |  | 690.975,00 |  | 1.777,19 |  | 1777.1877 | 0,54% | 278826.9992 | 85,01%
H020000149 | CAEMA | MOTOR PARA VIBRADOR ELETRICO | Equipamento | H | 0,1734600 |  | 0,75 |  | 0,13 |  | 0.13009 | 0,00% | 328517.6903 | 100,16%
P.11.000.066590 | CPOS | Motor-bomba submersível para esgoto, pot. 3cv, ref. 851T SBS/EG 1000-F SPV | Material | un | 2,0000000 |  | 5.256,67 |  | 10.513,34 |  | 10513.34 | 3,21% | 146887.0618 | 44,78%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 80,4623185 |  | 13,98 |  | 1.124,86 |  | 1124.8632 | 0,34% | 293317.2575 | 89,43%
D250000110 | EMBASA | MUDAS PEQUENAS | Material | UN | 175,0000000 |  | 10,85 |  | 1.898,75 |  | 1898.75 | 0,58% | 277049.8115 | 84,47%
I0758 | SEINFRA | NÍVEL (CHP) | Equipamento | H | 20,7200000 |  | 0,68 |  | 14,09 |  | 14.0896 | 0,00% | 328241.1384 | 100,08%
I2382 | SEINFRA | NIVELADOR | Mão de Obra | H | 20,7200000 |  | 30,24 |  | 626,57 |  | 626.5728 | 0,19% | 305876.2455 | 93,26%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,1730932 |  | 7,34 |  | 1,27 |  | 1.2705 | 0,00% | 328507.1602 | 100,16%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1.188,4979971 |  | 4,96 |  | 5.894,95 |  | 5894.9501 | 1,80% | 208547.8559 | 63,58%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | Mão de Obra | H | 23,1677243 |  | 12,88 |  | 298,40 |  | 298.4003 | 0,09% | 316202.361 | 96,41%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 15,6981841 |  | 18,04 |  | 283,20 |  | 283.1952 | 0,09% | 317057.8816 | 96,67%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,3328083 |  | 13,74 |  | 4,57 |  | 4.5728 | 0,00% | 328442.896 | 100,14%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 0,3462847 |  | 14,97 |  | 5,18 |  | 5.1839 | 0,00% | 328433.2448 | 100,14%
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 40,2680000 |  | 13,74 |  | 553,28 |  | 553.2823 | 0,17% | 308822.3457 | 94,16%
00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra | H | 4,0237628 |  | 13,85 |  | 55,73 |  | 55.7291 | 0,02% | 326642.9651 | 99,59%
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0000484 |  | 456.451,86 |  | 22,09 |  | 22.0923 | 0,01% | 328052.3393 | 100,02%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0424733 |  | 21,52 |  | 0,91 |  | 0.91403 | 0,00% | 328511.413 | 100,16%
2.10.43 | FDE | PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 | Material | m² | 0,1000000 |  | 29,49 |  | 2,95 |  | 2.949 | 0,00% | 328478.7061 | 100,15%
10252 | ORSE | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | Material | un | 2,0000000 |  | 2.303,25 |  | 4.606,50 |  | 4606.5 | 1,40% | 228875.2839 | 69,78%
99901.1.100 | SETOP | PARAFUSO 1 X 6 COM BUCHA PLÁSTICA | Material | PC | 30,0000000 |  | 0,57 |  | 17,10 |  | 17.1 | 0,01% | 328181.0554 | 100,06%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 3,6308260 |  | 28,61 |  | 103,88 |  | 103.8779 | 0,03% | 324720.7705 | 99,00%
I2528 | SEINFRA | PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR | Material | CJ | 0,0019008 |  | 33.095,83 |  | 62,91 |  | 62.9086 | 0,02% | 326234.1951 | 99,47%
02060.3.3.1 | SETOP | PEDRA BRITADA 1 | Material | m³ | 0,1029000 |  | 88,39 |  | 9,10 |  | 9.0953 | 0,00% | 328345.796 | 100,11%
02060.3.3.2 | SETOP | PEDRA BRITADA 2 | Material | m³ | 0,3087000 |  | 88,39 |  | 27,29 |  | 27.286 | 0,01% | 327935.0947 | 99,98%
2.05.18 | FDE | PEDRA BRITADA 2 | Material | m³ | 0,0124600 |  | 95,85 |  | 1,19 |  | 1.1943 | 0,00% | 328508.3545 | 100,16%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,2156000 |  | 109,34 |  | 23,57 |  | 23.5737 | 0,01% | 328007.3568 | 100,01%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 4,5363031 |  | 85,64 |  | 388,49 |  | 388.489 | 0,12% | 312364.7635 | 95,24%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 100,4325000 |  | 85,64 |  | 8.601,04 |  | 8601.0393 | 2,62% | 164536.6702 | 50,17%
I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 264,1924000 |  | 25,02 |  | 6.610,09 |  | 6610.0938 | 2,02% | 184713.4187 | 56,32%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 278,2610687 |  | 18,66 |  | 5.192,35 |  | 5192.3515 | 1,58% | 224268.7839 | 68,38%
B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra | h | 11,4750000 |  | 22,49 |  | 258,07 |  | 258.0727 | 0,08% | 317859.6794 | 96,91%
01270.0.40.1 | SETOP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5,9800000 |  | 19,54 |  | 116,85 |  | 116.8492 | 0,04% | 323834.7333 | 98,73%
B010000091 | CAEMA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5,9000000 |  | 17,52 |  | 103,37 |  | 103.368 | 0,03% | 325031.1489 | 99,10%
1.01.39 | FDE | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2,3209800 |  | 24,04 |  | 55,80 |  | 55.7964 | 0,02% | 326587.236 | 99,57%
I0645 | SEINFRA | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) | Equipamento | H | 0,0000000 |  | 24,93 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 328518.0833 | 100,16%
I0759 | SEINFRA | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) | Equipamento | H | 1,2301344 |  | 25,99 |  | 31,97 |  | 31.9712 | 0,01% | 327819.0539 | 99,95%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 1,4216120 |  | 31,49 |  | 44,77 |  | 44.7666 | 0,01% | 327238.3715 | 99,77%
1.01.40 | FDE | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,6941000 |  | 24,88 |  | 17,27 |  | 17.2692 | 0,01% | 328163.9554 | 100,05%
4.01.31 | FDE | POSTE DE CONCRETO PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5 (INSTALADO) | Material | UN | 1,0000000 |  | 3.987,78 |  | 3.987,78 |  | 3987.78 | 1,22% | 236948.2639 | 72,24%
D070000075 | CAEMA | PREGO 2 1/2 X 10 | Material | KG | 3,3040000 |  | 12,45 |  | 41,13 |  | 41.1348 | 0,01% | 327322.545 | 99,80%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0439992 |  | 15,42 |  | 0,68 |  | 0.67847 | 0,00% | 328513.6283 | 100,16%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 2,4230000 |  | 13,69 |  | 33,17 |  | 33.1709 | 0,01% | 327721.8482 | 99,92%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,9736493 |  | 6,10 |  | 5,94 |  | 5.9393 | 0,00% | 328405.8866 | 100,13%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,3894597 |  | 44,69 |  | 17,40 |  | 17.405 | 0,01% | 328146.6862 | 100,05%
00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | Material | UN | 1,5860126 |  | 238,10 |  | 377,63 |  | 377.6296 | 0,12% | 313126.4831 | 95,47%
00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 335,88 |  | 335,88 |  | 335.88 | 0,10% | 315578.6819 | 96,22%
00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | Material | L | 1,5677643 |  | 18,15 |  | 28,45 |  | 28.4549 | 0,01% | 327907.8087 | 99,98%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 22,0261097 |  | 5,60 |  | 123,35 |  | 123.3462 | 0,04% | 323717.8841 | 98,70%
14485-EF7 | Próprio | REFEIÇÃO ALMOÇO | Administração | und | 308,0000000 |  | 22,41 |  | 6.902,28 |  | 6902.28 | 2,10% | 171438.9502 | 52,27%
00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | Material | UN | 142,5686807 |  | 1,56 |  | 222,41 |  | 222.4071 | 0,07% | 320235.1034 | 97,64%
00014626 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | Equipamento | UN | 0,0026920 |  | 516.808,51 |  | 1.391,25 |  | 1391.2485 | 0,42% | 281895.9731 | 85,95%
00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | Material | UN | 1,5677643 |  | 15,25 |  | 23,91 |  | 23.9084 | 0,01% | 327983.7831 | 100,00%
00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | Material | UN | 1,5677643 |  | 33,82 |  | 53,02 |  | 53.0218 | 0,02% | 326803.5015 | 99,64%
D250000109 | EMBASA | SACO PLASTICO | Material | UN | 175,0000000 |  | 0,07 |  | 12,25 |  | 12.25 | 0,00% | 328278.6447 | 100,09%
D050000073 | CAEMA | SARRAFO 2,5 X 10 CM ( 1" X 4" ) | Material | M | 8,2600000 |  | 3,00 |  | 24,78 |  | 24.78 | 0,01% | 327959.8747 | 99,99%
2.10.19 | FDE | SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 | Material | M | 0,7333300 |  | 3,23 |  | 2,37 |  | 2.3687 | 0,00% | 328492.0157 | 100,15%
00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0,5673326 |  | 2,26 |  | 1,28 |  | 1.2822 | 0,00% | 328505.8897 | 100,16%
01270.0.45.15 | SETOP | SEGURO | Verba | H | 113,5166050 |  | 0,02 |  | 2,27 |  | 2.2703 | 0,00% | 328494.286 | 100,15%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1.693,8787294 |  | 0,06 |  | 101,63 |  | 101.6327 | 0,03% | 325132.7817 | 99,13%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,9736493 |  | 15,61 |  | 15,20 |  | 15.1987 | 0,00% | 328212.0654 | 100,07%
00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | Material | UN | 0,0533863 |  | 554,28 |  | 29,59 |  | 29.591 | 0,01% | 327879.3537 | 99,97%
3.80.09 | FDE | SELADOR P/PINTURA LATEX | Material | L | 0,3085000 |  | 10,23 |  | 3,16 |  | 3.156 | 0,00% | 328469.6914 | 100,15%
M0223 | SICRO3 | Sementes para hidrossemeadura | Material | kg | 50,0000000 |  | 21,41 |  | 1.070,50 |  | 1070.5 | 0,33% | 294387.7575 | 89,76%
I2535 | SEINFRA | SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM | Material | JG | 0,0034848 |  | 701,25 |  | 2,44 |  | 2.4437 | 0,00% | 328489.647 | 100,15%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000128 |  | 1.694,64 |  | 0,02 |  | 0.021691 | 0,00% | 328518.065 | 100,16%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 33,3069000 |  | 18,66 |  | 621,51 |  | 621.5068 | 0,19% | 307120.4666 | 93,64%
I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 612,5144059 |  | 18,37 |  | 11.251,89 |  | 11251.8896 | 3,43% | 136373.7218 | 41,58%
01270.0.45.1 | SETOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 58,9366050 |  | 12,76 |  | 752,03 |  | 752.0311 | 0,23% | 302469.2427 | 92,22%
B010000097 | CAEMA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 50,5040000 |  | 12,33 |  | 622,71 |  | 622.7143 | 0,19% | 306498.9599 | 93,45%
B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra | h | 11,4750000 |  | 18,48 |  | 212,06 |  | 212.058 | 0,06% | 320667.5614 | 97,77%
P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra | h | 8,3289617 |  | 19,70 |  | 164,08 |  | 164.0805 | 0,05% | 321807.5625 | 98,12%
1.01.46 | FDE | SERVENTE | Mão de Obra | H | 3,0664800 |  | 19,53 |  | 59,89 |  | 59.8884 | 0,02% | 326416.211 | 99,52%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 908,9006072 |  | 13,88 |  | 12.615,54 |  | 12615.5404 | 3,85% | 125121.8321 | 38,15%
D240000031 | CAEMA | SOLUCAO LIMPADORA | Material | L | 0,7200000 |  | 46,67 |  | 33,60 |  | 33.6024 | 0,01% | 327655.2375 | 99,90%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 2,3720000 |  | 67,87 |  | 160,99 |  | 160.9876 | 0,05% | 322132.5374 | 98,21%
13105.3.13.1 | SETOP | SUPORTE COM ROLDANA E CHAPA DE ENCOSTO PARA PÁRA-RAIOS (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/8 " / TIPO DE ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO) | Material | UN | 15,0000000 |  | 2,65 |  | 39,75 |  | 39.75 | 0,01% | 327443.5908 | 99,83%
MT53363 | CAERN | SUPORTE FIXAÇÃO CHAVE TRIPOLAR AÇO GALVANIZADO | Material | UN | 2,0000000 |  | 120,17 |  | 240,34 |  | 240.34 | 0,07% | 319088.4034 | 97,29%
D050000091 | CAEMA | TABUA 2,5 X 30,0 CM (1"X 12") | Material | M | 16,5200000 |  | 19,69 |  | 325,28 |  | 325.2788 | 0,10% | 315903.9607 | 96,32%
I1916 | SEINFRA | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | Material | M | 4,7448000 |  | 10,04 |  | 47,64 |  | 47.6378 | 0,01% | 327006.6964 | 99,70%
00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 41,4817600 |  | 9,83 |  | 407,77 |  | 407.7657 | 0,12% | 311976.2745 | 95,12%
00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | Material | UN | 1,3745274 |  | 187,32 |  | 257,48 |  | 257.4765 | 0,08% | 318117.1559 | 96,99%
I0771 | SEINFRA | TALHA MANUAL (CHP) | Equipamento | H | 16,0000000 |  | 0,19 |  | 3,04 |  | 3.04 | 0,00% | 328472.7314 | 100,15%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,0637100 |  | 11,76 |  | 0,75 |  | 0.74923 | 0,00% | 328512.9498 | 100,16%
00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 32,9382000 |  | 3,14 |  | 103,43 |  | 103.4259 | 0,03% | 324927.7809 | 99,07%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 118,2868000 |  | 1,92 |  | 227,11 |  | 227.1107 | 0,07% | 319785.798 | 97,50%
00007167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | m² | 69,3000000 |  | 19,74 |  | 1.367,98 |  | 1367.982 | 0,42% | 284654.4582 | 86,79%
I0775 | SEINFRA | TEODOLITO (CHP) | Equipamento | H | 20,7200000 |  | 1,75 |  | 36,26 |  | 36.26 | 0,01% | 327517.1677 | 99,86%
D250000019 | EMBASA | TERRA VEGETAL | Material | m³ | 1,1550000 |  | 130,40 |  | 150,61 |  | 150.612 | 0,05% | 322742.987 | 98,40%
I2082 | SEINFRA | TIJOLO MACIÇO COMUM | Material | UN | 9.841,6230000 |  | 0,32 |  | 3.149,32 |  | 3149.3194 | 0,96% | 253758.8012 | 77,37%
3.75.42 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | Material | L | 0,3856000 |  | 13,17 |  | 5,08 |  | 5.0784 | 0,00% | 328438.3232 | 100,14%
I2445 | SEINFRA | TOPOGRAFO | Mão de Obra | H | 20,7200000 |  | 40,69 |  | 843,10 |  | 843.0968 | 0,26% | 300102.7506 | 91,50%
B010000121 | EMBASA | TRABALHADOR RURAL | Mão de Obra | H | 1.875,0000000 |  | 15,22 |  | 28.537,50 |  | 28537.5 | 8,70% | 112506.2917 | 34,30%
B590000140 | EMBASA | TRABALHADOR RURAL | Mão de Obra | H | 52,5000000 |  | 12,88 |  | 676,20 |  | 676.2 | 0,21% | 304595.6727 | 92,87%
01270.0.45.14 | SETOP | TRANSPORTE | Verba | H | 113,5166050 |  | 0,88 |  | 99,89 |  | 99.8946 | 0,03% | 325433.9168 | 99,22%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1.693,8787294 |  | 0,80 |  | 1.355,10 |  | 1355.103 | 0,41% | 286009.5612 | 87,20%
I0666 | SEINFRA | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | Equipamento | H | 0,0000000 |  | 102,33 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 328518.0833 | 100,16%
I0779 | SEINFRA | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | Equipamento | H | 0,0126720 |  | 281,73 |  | 3,57 |  | 3.5701 | 0,00% | 328466.5354 | 100,15%
00007623 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | Equipamento | UN | 0,0003987 |  | 2.875.041,85 |  | 1.146,28 |  | 1146.2792 | 0,35% | 292192.3943 | 89,09%
00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | Equipamento | UN | 0,9183921 |  | 164,56 |  | 151,13 |  | 151.1306 | 0,05% | 322441.2531 | 98,31%
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 110,8800000 |  | 53,98 |  | 5.985,30 |  | 5985.3024 | 1,82% | 196724.8555 | 59,98%
00036365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | M | 137,4345000 |  | 24,42 |  | 3.356,15 |  | 3356.1505 | 1,02% | 244194.8219 | 74,45%
D390000107 | CAEMA | TUBO DRENO CORRUGADO/PERFURADO DN=100MM | Material | M | 18,9000000 |  | 39,09 |  | 738,80 |  | 738.801 | 0,23% | 303208.0437 | 92,44%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 42,0000000 |  | 11,39 |  | 478,38 |  | 478.38 | 0,15% | 309814.6516 | 94,46%
00038032 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO | Material | M | 163,2225000 |  | 40,83 |  | 6.664,37 |  | 6664.3747 | 2,03% | 178103.3249 | 54,30%
PNEU 01 | Próprio | UTILIZAÇÃO DE PNEUS USADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DE RECICLAGEM | Material | UN | 86,0000000 |  | 37,35 |  | 3.212,10 |  | 3212.1 | 0,98% | 247406.9219 | 75,43%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 20,2452877 |  | 4,98 |  | 100,82 |  | 100.8215 | 0,03% | 325233.6032 | 99,16%
H020000150 | CAEMA | VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO | Equipamento | H | 0,1734600 |  | 1,04 |  | 0,18 |  | 0.1804 | 0,00% | 328517.2369 | 100,16%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0004602 |  | 2.397,35 |  | 1,10 |  | 1.1033 | 0,00% | 328509.4577 | 100,16%
00004472 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 14,2472400 |  | 17,03 |  | 242,63 |  | 242.6305 | 0,07% | 318606.6564 | 97,14%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 18.504,42
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 101.487,92
[11 empty] | Material |  |  | R$ 138.737,27
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 56.301,41
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 101,63
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 6.902,28
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 452,95
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 6.030,21
[10 empty] | Total sem BDI |  | 263534.13
[10 empty] | Total do BDI |  | 64454.65
[10 empty] | Total Geral |  | 327988.78
_______________________________________________________________ Luiz Setor de Engenharia